#### АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Дисциплина	ФТД.3 «Современные методы и технические средства диагностики в электроэнергетике»

Направление подготовки		140400.62 (13.03.02)  «Электроэнергетика и электротехника»

(шифр)				(наименование)

Программа подготовки		              Электроснабжение

Квалификация (степень) выпускника		БАКАЛАВР

Кафедра-разработчик рабочей программы кафедра электротехники и энергообеспечения предприятий

- Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины Современные методы и технические средства диагностики в электроэнергетике являются

а) изучение и применение современных методов и технических средств диагностики для исследования причин брака в производстве;

б) изучение повышения надежности при эксплуатации;

в) прогнозирование технического состояния электрооборудования;

г) разработка предложений по предупреждению и устранению отказов.

2. Содержание дисциплины «Современные методы и технические средства диагностики в электроэнергетике»

Введение.  Основы технической диагностики

Основные методы и средства технической диагностики в электроэнергетике

Применение современных методов и технических средств для  диагностики в электроэнергетике.

Проектирование систем диагностики

3.	Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Общекультурные компетенции:

- (ОК-1) – способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;

- (ОК-7) – готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рамках своей профессиональной компетенции;

Общекультурные, дополненные:

- (ОКД-2) – способность к профессиональной и социальной адаптации;

- (ОКД-6) – готовностью учитывать производственную специфику региона, сознавать опасности и угрозы нефтехимических производств;

- (ОКД-11) – способность и готовностью использования в профессиональной деятельности фундаментальной подготовки по основам профессиональных знаний;

Профессиональные компетенции:

Общепрофессиональные:

- (ПК-2) – способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин и готовностью использовать основные законы в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;

- (ПК-6) - способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования;

- (ПК-7) - способностью формировать законченное представление о принятых решениях и полученных результатах в виде отчета с его публикацией (публичной защитой);

для проектно-конструкторской деятельности:

- (ПК-9) - способностью разрабатывать простые конструкции электроэнергетических и электротехнических объектов;

- (ПК-16) - способностью рассчитывать режимы работы электроэнергетических установок различного назначения, определять состав оборудования и его параметры, схемы электроэнергетических объектов;

для организационно-управленческой деятельности:

- (ПК-32) – готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к организации работы малых коллективов исполнителей;

- (ПК-35) – готовностью обеспечивать соблюдение производственной и трудовой дисциплины;

- (ПК-36) – готовностью контролировать соблюдение требований безопасности жизнедеятельности

для научно-исследовательской деятельности:

- (ПК-38) – готовностью участвовать в исследовании объектов и систем электроэнергетики и электротехники;

- (ПК-39) – готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования;

Профильно-специальные компетенции:

- (ПСК-2) – способностью выбирать структуру и параметры элементов системы электроснабжения;

- (ПКС -8) – способностью рассчитывать уровень и показатели качества надежности электроснабжения потребителей.

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) Знать:

- действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по программам испытаний, оформлению технической документации; правила эксплуатации исследовательских установок, измерительных приборов или производственного оборудования, имеющихся в подразделении, а также их обслуживание;

- прикладное программное обеспечение для расчета параметров и выбора устройств электротехнического и электроэнергетического оборудования;

- методы и способы испытания электрооборудования, предусмотренные нормативно-техническими документами;

- основные подходы при разработки мероприятий, улучшающих качество электроэнергии в энергосистемах управления технологическими процессами при производстве электроэнергетических и электротехнических изделий;

- современные достижения науки и передовой технологии; отечественные и зарубежные объекты техники и технологии, являющиеся аналогами разработки;

- отечественные и зарубежные объекты техники и технологии, являющиеся аналогами разработки;

- методику составления программ испытаний, периодичности испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей;

2) Уметь:

- решать задачи моделирования, позволяющие прогнозировать свойства и характеристики аппаратов;

- использовать информационные технологии при диагностике устройств электротехнического и электроэнергетического оборудования;

- эксплуатировать, проводить испытания  технологического оборудования электроэнергетической и электротехнической промышленности;

- выбрать оптимальный способ управления режимами передачи и распределения электрической энергии;

- использовать современные достижения науки и техники;

- пользоваться методами исследования, проектирования и проведения экспериментальных работ;

- анализировать и выбирать наилучший способ проверки технического состояния электрооборудования, определять его остаточный ресурс, организовывать и планировать профилактические осмотры и текущий ремонт электрооборудования;

3) Владеть:

- методами создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать свойства и поведение объектов электроэнергетических систем;

- навыками разработки программ и методик проведения испытаний электротехнических и электроэнергетических устройств и систем;

- навыками расчета с помощью ЭВМ;