#### АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Дисциплина	Б3.В2 «Установки и системы низкотемпературной техники»

Направление подготовки	      140700.62 (14.03.01) «Ядерная энергетика и теплофизика»

Программа подготовки	      Техника и физика низких температур

Квалификация (степень) выпускника		БАКАЛАВР

Кафедра-разработчик рабочей программы    ТФНТ

- Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Установки и системы низкотемпературной техники» являются ознакомление с современными схемами установок и систем, с помощью которых достигается получение низких температур, достижение прочных знаний в области применения и использования установок  и систем низкотемпературной техники, криофизики и искусственного холода для конкретных целей, ознакомление с особенностями конструкций криогенных систем наиболее распространенных типов (воздухоразделительных и гелиевых установок, водородных ожижителей и сверхпроводящих систем), происходящими в них процессами, а также элементами  этих систем.

- Содержание дисциплины «Установки и системы низкотемпературной техники»

Основы общей теории рефрижераторов и ожижителей.

Общие принципы построения схем криогенных установок.

Методика расчета и термодинамической оптимизации установок.

Установки со стационарными потоками и охлаждаемой СПО.

Закон изменения оптимальной разности температур в теплообменниках криоблоках.

Применение внешнего охлаждения СПО. Комбинированное охлаждение СПО.

Учет пускового периода при построении технологических схем установок.

Установки с нестационарными потоками. Принципиальные схемы наиболее распространенных рефрижераторов с нестационарными потоками.

Основы методик расчета и термодинамической оптимизации установок, работающих по обратному циклу Стирлинга, Гиффорда-Мак-Магона, Вюлемье-Такониса.

Вспомогательное оборудование криогенных систем.

Выбор рабочего режима аммиачной холодильной машины, построение цикла одноступенчатого сжатия.

Выбор рабочего режима хладоновой холодильной машины.

Задача и построение цикла двухступенчатого сжатия.

Тепловой расчет одноступенчатой холодильной машины и подбор компрессоров.

Тепловой расчет холодильной машины двухступенчатого сжатия и подбор компрессоров.

Расчет и подбор конденсаторов.

Зачетный коллоквиум.

Расчет установки ожижения водорода.

Расчет гелиевого ожижителя

Расчет установки ожижения воздуха

Изучение технологической схемы воздухоразделительной установки АжК-0,02

3.	Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Общекультурные компетенции:

- (ОК-12) способностью и готовностью к практическому анализу логики различного рода рассуждений, к публичным выступлениям, аргументации, ведению дискуссии и полемики;

Профессиональные компетенции:

- (ПК-2) способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин и готовностью использовать основные законы в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;

- (ПК-6) способностью  и готовностью анализировать научно-техническую. информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования.

- (ПК-16) способностью к участию в проектировании основного оборудования атомных электростанций, термоядерных реакторов, плазменных и других энергетических установок с учетом экологических требований и обеспечения безопасной работы.

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) Знать: а) физическую сущность процессов получения криогенных температур;

б) принципы работы холодильных машин, рефрижераторов и ожижителей;

в) основы оптимизации рабочих режимов холодильной установки.

2) Уметь: а) составить техническое задание на проектирование;

б) проектировать, рассчитать и осуществить подбор оборудования холодильной машины;

в) оценить основные технико-экономические характеристики оборудования и выбрать оптимальные.

3) Владеть: а) умением применять на практических и лабораторных занятиях приобретенные теоретические знания.