#### АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Дисциплина	Б3.В3 «Тепломассообменные аппараты низкотемпературных установок»

Направление подготовки	       140700.62 (14.03.01) «Ядерная энергетика и теплофизика»

Программа подготовки	       «Техника и физика низких температур»

Квалификация (степень) выпускника		              БАКАЛАВР

Кафедра-разработчик рабочей программы техника и физика низких температур

- Цели освоения дисциплины «Тепломассообменные аппараты низкотемпературных установок»

Целью изучения дисциплины является углубленная подготовка в области процессов, происходящих в теплообменных аппаратах, изучение основ теплотехнического расчета и анализа работы теплообменных аппаратов и их отдельных элементов, подготовка специалистов для профессиональной деятельности в области проектирования и конструирования, эксплуатации и сервисного обслуживания тепломассообменных аппаратов.

2. Содержание дисциплины «Учебно-исследовательский практикум»

Роль теплообменных аппаратов в криогенной технике.

Классификация теплообменных аппаратов.

Поверхностные и контактные аппараты (Регенераторы и рекуператоры).

Влияние эффективности теплообменных аппаратов на эффективность криогенных установок.

Материалы аппаратов криогенной техники.

Теплоносители криогенной техники.

Основы расчета теплообменных аппаратов.

Вычисление среднего температурного напора в теплообменных аппаратах.

Теплопередача в тепломассообменных аппаратах.

Показатель качества тепломассообменных аппаратов.

Классификация тепломассообменных аппаратов по конструктивным признакам.

3.	Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Профессиональные компетенции:

- (ПК-6) способностью  и готовностью анализировать научно-техническую. информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования.

- (ПК-16) способностью к участию в проектировании основного оборудования атомных электростанций, термоядерных реакторов, плазменных и других энергетических установок с учетом экологических требований и обеспечения безопасной работы.

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) Знать:  а) основные законы теплообмена в низкотемпературных установках;

б) принципы действия и устройства аппаратов, применяемых в низкотемпературной и криогенной технике;

в) методы обеспечения безопасной эксплуатации тепломассообменных аппаратов;

2) Уметь: а) проводить расчетно-теоретические исследования процессов передачи тепла в аппаратах;

б) выбирать и рассчитывать аппараты для эффективного их использования в схеме низкотемпературных и криогенных установок;

3) Владеть: а) умением   проводить тепловые, гидравлические и прочностные расчеты, тепломассообменных аппаратов низкотемпературных установок;