#### АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Дисциплина	Б3.ДВ3.2 «Промышленная безопасность холодильных систем»

Направление подготовки	       140700.62 (14.03.01) «Ядерная энергетика и теплофизика»

Программа подготовки	       «Техника и физика низких температур»

Квалификация (степень) выпускника			БАКАЛАВР

Кафедра-разработчик рабочей программы техника и физика низких температур

- Цели освоения дисциплины «Промышленная безопасность холодильных систем»

Целью преподавания дисциплины  является изучение установленных нормативно-технической документацией требований безопасности на проектирование, изготовление, монтаж и эксплуатацию отечественных холодильных систем (холодильных машин и установок), работающих паровыми обратными циклами с замкнутой циркуляцией холодильных агентов.

2. Содержание дисциплины «Промышленная безопасность холодильных систем»

Предмет и задачи дисциплины. Типовая структура нормативно-технической документации.

Общие положения действующей нормативно-технической документации (НТД), регламентирующей безопасность холодильных систем.

Область распространения НТД. Направления требований безопасности. Группы холодильных агентов. Общие требования в части прочности, герметичности и оснащенности средствами защиты. Требования к изготовлению и эксплуатации аппаратов (сосудов) холодильных систем. Обязанности руководства предприятий (организаций), где эксплуатируются холодильные системы. Порядок допуска к работе обслуживающего персонала. Требования к персоналу, допущенному к обслуживанию конкретной холодильной системы. План ликвидации аварийных ситуаций. Требования к средствам индивидуальной защиты и оказания доврачебной помощи. Порядок и сроки приведения действующих холодильных систем в соответствие с требованиями вновь вводимой НТД.

Классификация холодильных систем и расчетные давления.

Классификация холодильных агентов. Принципиальные схемы холодоснабжения. Классификация зданий и помещений, которые обслуживаются холодильными системами. Расчетные давления. Давления контроля прочности и герметичности, настройки самодействующих предохранительных устройств и приборов ограничения рабочих давлений.

Требования к материалам, трубам, арматуре, приборам и электрооборудованию холодильных систем.

Марки и сортаменты конструкционных материалов, допускаемых к использованию в холодильных системах. Требования к трубам, фланцевым и другим разъёмным соединениям и уплотнительным прокладкам. Требования к неразъёмным соединениям. Требования к запорной, регулирующей и предохранительной арматуре. Указатели уровня. Защита от превышения давления. Требования к контрольно-измерительным приборам и регулирующим устройствам. Исполнение электрооборудования и электроустройств.

Проектирование и монтаж холодильных установок. Варианты размещения холодильного оборудования на холодопотребляющих объектах. Ограничения, накладываемые на выбор групп холодильных агентов и схем холодоснабжения. Системы с холодильными агентами группы 1. Системы с холодильными агентами группы 2. Системы с холодильными агентами группы 3. Объёмно-планировочные решения и конструктивные оформления строительных элементов машинных отделений холодильных систем. Системы вентиляции машинного отделения. Требования по установке сигнализаторов аварийной концентрации паров хладагентов в воздухе рабочей зоны. Электрооборудование, его размещение и требования к дистанционному отключению. Системы освещения и отопления машинного отделения. Грузоподъемные и транспортные средства. Размещение теплообменных и ёмкостных аппаратов (машинное отделение, открытые площадки). Централизованная система смазки механизмов холодильных систем. Требования к установке запорной арматуры, обратных клапанов и запорных клапанов с дистанционным управлением. Подвод инертных газовых сред к холодильному оборудованию. Требования к системам сброса от предохранительных клапанов. Требования к прокладке труб и их соединению. Требования к испытаниям на прочность и герметичность сварных и разъёмных соединений. Испытания трубопроводов на прочность и герметичность. Опознавательные кольца или сплошная окраска трубопроводов хладагентов. Первичное наполнение хладагентами смонтированных холодильных систем.

Ответственность за нарушение правил. Ответственность должностных лиц и обслуживающего персонала.

Основные направления повышения безопасности холодильных систем.

3.	Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Профессиональные компетенции:

- (ПК-6) способностью  и готовностью анализировать научно-техническую. информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования.

- (ПК-13) готовностью к участию в исследовании и испытании основного оборудования атомных электростанций в процессе разработки, создания, монтажа, наладки и эксплуатации.

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) Знать:  а) действующую нормативно-техническую документацию, регламентирующую безопасность устройства и эксплуатации холодильных систем на стадии их проектирования, изготовления, монтажа и эксплуатации, а также уметь ею пользоваться в своей практической деятельности.

в) методы обеспечения безопасной эксплуатации тепломассообменных аппаратов;

2) Уметь: а) грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях;

б) оказывать первую помощь пострадавшим.

3) Владеть: а) основами безопасности жизнедеятельности .