#### АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Дисциплина	         Б.3ДВ.2 «Кондиционирование воздуха»

Направление подготовки		140700.62 (14.03.01) «Ядерная энергетика и теплофизика»

(шифр)		(наименование)

Программа подготовки		«Техника и физика низких температур»

Квалификация (степень) выпускника			БАКАЛАВР

Кафедра-разработчик рабочей программы техника и физика низких температур

- Цели освоения дисциплины

Освоение основ термодинамических расчетов, лежащих в основе процессов кондиционирования воздуха в зависимости от типа СКВ и от режима обработки воздуха.

Научить самостоятельно решать инженерные задачи по выбору и расчету отдельных узлов и  элементов систем кондиционирования воздуха.

«Кондиционирование воздуха» является профилирующей дисциплиной при подготовке студентов по направлению «Техника и физика низких температур». Предмет имеет прикладное значение и без его освоения невозможна полноценная  и комплексная подготовка студентов по специальности «ТФНТ». «Кондиционирование воздуха» занимается изучением процессов, происходящих при обработке воздуха в кондиционерах, которые все больше находят применение для создания оптимальных условий проведения технологических процессов,  при хранении продуктов питания, сырья и материалов, а также все более широкое использование находит поддержание комфортных условий функционирования человека.

2. Содержание дисциплины «Кондиционирование воздуха»

Методы изменения теплового и влажностного состояния воздуха:

а) Нагревание воздуха. Основы расчета тепловых характеристик калориферов.

б) Увлажнение воздуха.

Увлажнение воздуха испарением воды. 7 характерных случаев обработки воздуха водой. Принцип работы оросительных камер. Виды форсунок, способы расчета форсунок. Оценка эффективности промывных камер, коэффициент орошения.

Принцип работы и устройство камер с орошаемой насадкой.

в) Охлаждение воздуха. Основы  расчета воздухоохладителей. Принцип и устройство  работы поверхностных воздухоохладителей.

г) Осушение воздуха. Принципиальная схема процесса абсорбции. Осушка твердыми поглотителями влаги - адсорбентами. Природа адсорбции. Основы расчета адсорбера.

Методы улучшения  состава воздуха. Очистка воздуха от пыли. Очистка воздуха от паров и запахов. Озонирование воздуха, ионизация.

Системы кондиционирования воздуха. Замкнутые системы кондиционирования.

Прямоточные системы кондиционирования воздуха.

Примеры построения процессов обработки в летний и зимний период.

Зональные системы кондиционирования воздуха. Кондиционеры- доводчики. Построение на Id-диаграмме процесса обработки воздуха.

Системы кондиционирования воздуха с одной и двумя рециркуляциями воздуха.

Исследование рабочих характеристик бытового кондиционера БК-2300

3.	Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Профессоинальные компетенции:

- (ПК-19) способностью выбирать оборудование для замены в процессе эксплуатации и оптимальные режимы его работы.

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) Знать:  а) основные пути процессов обработки влажного воздуха (нагревание, охлаждение, увлажнение, осушка);

б) устройства основных элементов СКВ;

в) принцип работы основных элементов установки кондиционирования;

г) основные моменты расчета калориферов (их типы), воздухоохладителей, оросительной камеры, адсорберов, абсорберов.

2) Уметь: а) определять основные параметры воздуха по диаграмме Рамзина;

б) строить процессы обработки воздуха на Id- диаграмме для различных режимов обработки воздуха в кондиционере;

в) в соответствии со СНиП 2.04.05-91 выбирать параметры внутреннего и наружного воздуха;

г) проводить калорический расчет теплопритоков, влагопритоков, вредностей и определять воздухообмен в помещении;

д) рассчитывать основные элементы СКВ.

3) Владеть: а) составлением методики эксперимента, выбору метрологического оборудования, обработке и анализу результатов исследования и составлению научного отчета;

б)   основами термодинамических процессов, происходящих при обработке влажного воздуха;

в) устройством и назначением основных элементов СКВ; функциональным назначением элементов, входящих в систему СКВ.