#### АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Дисциплина                       Б3.ДВ5 «Основы расчета и проектирования холодильных машин»

Направление подготовки	140700.62 (14.03.01) «Ядерная энергетика и теплофизика»

Программа подготовки	 «Техника и физика низких температур»

Квалификация (степень) выпускника		             БАКАЛАВР

Кафедра-разработчик рабочей программы техника и физика низких температур

- Цели освоения дисциплины «Основы расчета и проектирования холодильных систем»

а) углубленная подготовка в области процессов, машин и аппаратов для производства искусственного холода.

б) изучить основы термодинамического расчёта и анализа работы холодильных машины и их отдельных элементов;

в) подготовка специалистов для профессиональной деятельности в области проектирования и конструирования, эксплуатации и сервисного обслуживания холодильных машин умеренного холода.

2. Содержание дисциплины «Основы расчета и проектирования холодильных систем»

Предмет дисциплины. История развития и область применения холодильных машин.

Рабочие тела паровых холодильных машин.

Паровые компрессионные холодильные машины.

Газовые холодильные машины (ГХМ).

Пароэжекторные холодильные машины (ПЭХМ).

Абсорбционные  холодильные машины (АХМ).

3.	Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Профессиональные компетенции:

- (ПК-6) способностью  и готовностью анализировать научно-техническую. информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования.

- (ПК-7) способностью формировать законченное представление о принятых решениях и полученных результатах в виде отчеты с его публикацией (публичной защитой).

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) Знать:  а) понятия: холодильный агент; хладоноситель; хладон; хладагенты высокого, низкого и среднего давления и температуры; замкнутый и разомкнутый циклы; прямой и обратный термодинамический циклы; работа сжатия и расширения; полное и не полное промежуточное охлаждение; регулирование холодильной машины; тепловой и материальный балансы; бинарные азеатропные и не азеатропные смеси; удельная массовая и объёмная холодопроизводительности; тройная точка; регулирование холодопроизводительности, тепловая нагрузка; одно и многоступенчатые циклы холодильных машин; каскадная схема холодильной машины; парниковый эффект; озонобезопасный, коэффициенты: холодильный, тепловой, термический.

б) термические параметры состояния, уравнения состояния идеального и реального газов;

в) свойства жидкостей и паров, процессы в тепловых диаграммах;

г) уравнения для определения работ сжатия и расширения, потери в процессах;

д) о назначении, области применения, типах и основных параметрах холодильных машин;

е) о термодинамических основах холодильной техники, о свойствах рабочих веществ холодильных машин, о циклах холодильных машин различного типа и их основных характеристиках, о процессах, протекающих в отдельных элементах холодильных машин;

2) Уметь: а) составлять схемы холодильных машин различного типа и назначения;

б) изображать процессы и циклы холодильных машин в диаграммах T–s, p-h, h–;

в) составлять уравнения материального и теплового баланса и определять из них расчётные величины и характерные параметры;

3) Владеть: а) умением анализировать циклы холодильных машин, оценивать их эффективность, выбирать для них наиболее подходящий  холодильный агент.