Памятка действий при пожаре

1. Первый увидевший возгорание, немедленно сообщает о пожар по телефону «101», «112»

При этом указать:

- Адрес объекта

- Место возникновения пожара

- Свою фамилию

2. Принять все меры к эвакуации

- Произвести оповещение голосом людей о ЧС

- Действовать согласно инструкции

- Организовать эвакуацию в безопасное место

- При невозможности эвакуации, закрыть все щели, окна, двери, в

проем окна вывесить заметную ткань

3. Принять меры по тушению пожара

- Обесточить электрооборудование помещения

- Использовать первичные средства пожаротушения

- Электрооборудование тушить

водой категорически запрещается