МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Казанский национальный исследовательский технологический

университет»

Факультет Управления и автоматизации

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

Направление Автоматизация технологических процессов и производств,

Профиль подготовки Системы автоматизации и управления производственными и технологическими процессами

2016  год

- Задача на автоматизацию процесса абсорбции. Эффективность протекания процесса.

- Основные понятия проектирования. Приемы проектирования.

3. Электромагнитные датчики. Назначение. Типы электромагнитных

датчиков

4. Одноконтурная АСР. Принцип  управления.

## Декан факультета:_________________________ /А.В. Садыков/

(Подпись)

## Зав.кафедрой:  ____________________________/В.В. Елизаров/

(Подпись)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего  образования

«Казанский национальный исследовательский технологический

университет»

Факультет Управления и автоматизации

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

Направление Автоматизация технологических процессов и производств,

Профиль подготовки Системы автоматизации и управления производственными и технологическими процессами

2016  год

1. Особенности регулирования трубчатого реактора.

2. Рассмотреть стадию «Технический проект».

3.Электрические измерения неэлектрических величин

4. Типовые законы регулирования

## Декан факультета:_________________________ /А.В. Садыков/

(Подпись)

## Зав.кафедрой:  ____________________________/В.В. Елизаров/

(Подпись)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего  образования

«Казанский национальный исследовательский технологический

университет»

Факультет Управления и автоматизации

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

Направление Автоматизация технологических процессов и производств,

Профиль подготовки Системы автоматизации и управления производственными и технологическими процессами

2016 год

- Автоматизация процесса нагревания в кожухотрубчатом теплообменнике, реализованная по принципу отклонения, возмущения. Используемые приборы и средства автоматизации.

- Требования, предъявляемые к оформлению функциональной схемы.

- Фотоэлектрические датчики. Назначение. Типы фотоэлектрических датчиков.

- Классификация систем автоматического управления.

## Декан факультета:_________________________ /А.В. Садыков/

(Подпись)

## Зав.кафедрой:  ____________________________/В.В. Елизаров/

(Подпись)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего  образования

«Казанский национальный исследовательский технологический

университет»

Факультет Управления и автоматизации

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

Направление Автоматизация технологических процессов и производств,

Профиль подготовки Системы автоматизации и управления производственными и технологическими процессами

2016 год

- Устойчивость реакторов. QT-диаграмма.

- Назначение структурной схемы. Требования, предъявляемые к оформлению структурной  схемы системы управления и контроля. Задачи, решаемые системой управления.

- Физические основы работы электромеханических и магнитных элементов.

- Переходная характеристика объекта регулирования. Снятие кривой разгона.

## Декан факультета:_________________________ /А.В. Садыков/

(Подпись)

## Зав.кафедрой:  ____________________________/В.В. Елизаров/

(Подпись)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего  образования

«Казанский национальный исследовательский технологический

университет»

Факультет Управления и автоматизации

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

Направление Автоматизация технологических процессов и производств,

Профиль подготовки Системы автоматизации и управления производственными и технологическими процессами

2016 год

- Регулирование температуры. Объекты (канала) регулирования температуры (одно- и многоконтурные) и их техническая реализация. Примеры применения АСР температуры при автоматизации технологических процессов отрасли.

- Функции станции оператора и инженера

- Ультразвуковые датчики. Принцип действия и назначение.

- Преобразование Лапласа. Основные свойства и теоремы преобразования Лапласа.

## Декан факультета:_________________________ /А.В. Садыков/

(Подпись)

## Зав.кафедрой:  ____________________________/В.В. Елизаров/

(Подпись)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего  образования

«Казанский национальный исследовательский технологический

университет»

Факультет Управления и автоматизации

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

Направление Автоматизация технологических процессов и производств,

Профиль подготовки Системы автоматизации и управления производственными и технологическими процессами

2016 год

- Регулирование режима работы нижней части ректификационной колонны (целевой продукт отбирается из куба колонны). АСР (температуры) в кубе колонны и АСР уровня.

- Назначение схемы внешних соединений. Требования, предъявляемые к схеме  внешних соединений.

- Типы электрических датчиков.

- Определение передаточной функции. Связь между передаточной функцией и временными характеристиками

## Декан факультета:_________________________ /А.В. Садыков/

(Подпись)

Зав.кафедрой:  ____________________________/В.В. Елизаров/

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего  образования

«Казанский национальный исследовательский технологический

университет»

Факультет Управления и автоматизации

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

Направление Автоматизация технологических процессов и производств,

Профиль подготовки Системы автоматизации и управления производственными и технологическими процессами

2016 год

- Типовая схема автоматизации процесса абсорбции. Параметры контроля регулирования, сигнализации. Используемые приборы. Движущая сила процесса.

- Что понимаем под трубными проводками? Классификация трубных проводок.

- Терморезисторы. Назначение. Типы терморезисторов.

- Понятие частотных характеристик. Логарифмические частотные характеристики.

## Декан факультета:_________________________ /А.В. Садыков/

(Подпись)

## Зав.кафедрой:  ____________________________/В.В. Елизаров/

(Подпись)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего  образования

«Казанский национальный исследовательский технологический

университет»

Факультет Управления и автоматизации

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

Направление Автоматизация технологических процессов и производств,

Профиль подготовки Системы автоматизации и управления производственными и технологическими процессами

2016 год

- Трубчатые печи как сложные объекты автоматизации. Параметры контроля, регулирования, сигнализации. Каскадные и комбинированные АСР трубчатых печей. Используемые приборы и средства автоматизации.

- План разводки электрических и трубных соединений. Требования, предъявляемые к оформлению плана трасс. Варианты проводок трасс.

- Тензометрические датчики. Назначение. Типы тензодатчиков.

- Частотный метод синтеза

## Декан факультета:_________________________ /А.В. Садыков/

(Подпись)

Зав.кафедрой:  ____________________________/В.В. Елизаров/

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего  образования

«Казанский национальный исследовательский технологический

университет»

Факультет Управления и автоматизации

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

Направление Автоматизация технологических процессов и производств,

Профиль подготовки Системы автоматизации и управления производственными и технологическими процессами

2016 год

- Типовая схема автоматизации процесса ректификации.

Параметры контроля, регулирования, сигнализации.

Используемые приборы и  средства автоматизации

- Какие разделы содержит документ «Описание комплекса

технических  средств».  Краткая характеристика

разделов.

- Струнные датчики. Назначение и принцип действия. Устрой-

ство струнных датчиков.

4. Нелинейные системы управления

## Декан факультета:_________________________ /А.В. Садыков/

(Подпись)

## Зав.кафедрой:  ____________________________/В.В. Елизаров/

(Подпись)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего  образования

«Казанский национальный исследовательский технологический

университет»

Факультет Управления и автоматизации

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

Направление Автоматизация технологических процессов и производств,

Профиль подготовки Системы автоматизации и управления производственными и технологическими процессами

2016 год

- Автоматическое регулирование верхней части ректифи-

кационной колонны с дефлегматором и конденсатором.

АСР температуры и давления верха колонны. Исполь-

зуемые приборы и средства автоматизации.

- Общий вид структурной схемы комплекса технических

средств.

- Статические характеристики.

- Определение передаточной функции. Связь между передаточной функцией и временными характеристиками

## Декан факультета:_________________________ /А.В. Садыков/

(Подпись)

Зав.кафедрой:  ____________________________/В.В. Елизаров/

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего  образования

«Казанский национальный исследовательский технологический

университет»

Факультет Управления и автоматизации

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

Направление Автоматизация технологических процессов и производств,

Профиль подготовки Системы автоматизации и управления производственными и технологическими процессами

2016 год

1. Автоматическое регулирование давления и температуры верха ректификационной колонны. Возможные варианты АСР давления и температуры в зависимости от конструктивных и технологических

характеристик ректификационной колонны. Используемые приборы

и средства автоматизации. Двухконтурные АСР давления и температуры

2.  Российская маркировка (ГОСТ Р 51330.0-99) взрывозащищенного электрооборудования

3. Типы электрических датчиков.

4. Типовые нелинейности.

## Декан факультета:_________________________ /А.В. Садыков/

(Подпись)

## Зав.кафедрой:  ____________________________/В.В. Елизаров/

(Подпись)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего  образования

«Казанский национальный исследовательский технологический

университет»

Факультет Управления и автоматизации

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

Направление Автоматизация технологических процессов и производств,

Профиль подготовки Системы автоматизации и управления производственными и технологическими процессами

2016 год

1. Этапы построения локальных систем. Краткая характеристика

этапов.

2. Классификация взрывозащиты электрооборудования по уровням,

видам, группам и температурным классам.

3. Пьезоэлектрические датчики. Принцип действия. Устройство пье-

зодатчиков.

4. Структурные схемы. Параллельное и последовательное соединение звеньев. Соединение с обратной связью.

## Декан факультета:_________________________ /А.В. Садыков/

(Подпись)

Зав.кафедрой:  ____________________________/В.В. Елизаров/

(Подпись)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего  образования

«Казанский национальный исследовательский технологический

университет»

Факультет Управления и автоматизации

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

Направление Автоматизация технологических процессов и производств,

Профиль подготовки Системы автоматизации и управления производственными и технологическими процессами

2016 год

- Типовые схемные решения по автоматизации реакторов с перемешивающими устройствами. Параметры контроля, регулирования, сигнализации. Используемые приборы и средства автоматизации. Двухконтурные АСР температуры химических реакторов

- При проведении тендеров и сравнении различных программно-технических комплексов,  какие критерии учитывают?

- Потенциометрические датчики. Назначение. Принцип действия. Конструкции датчиков. Функциональные потенциометрические датчики.

## 4.Частотный метод синтеза

## Декан факультета:_________________________ /А.В. Садыков/

(Подпись)

## Зав.кафедрой:  ____________________________/В.В. Елизаров/

(Подпись)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего  образования

«Казанский национальный исследовательский технологический

университет»

Факультет Управления и автоматизации

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

Направление Автоматизация технологических процессов и производств,

Профиль подготовки Системы автоматизации и управления производственными и технологическими процессами

2016 год

1.Супервизорные системы управления. Структурная схема

АСУТП с супервизорным управлением.

2.Рассмотреть фрагмент выполнения функциональной

схемы.

3.Первичные преобразователи с неэлектрическим выходным

сигналом.

4.Понятие устойчивости. Общее условие устойчивости линейных

систем

## Декан факультета:_________________________ /А.В. Садыков/

(Подпись)

Зав.кафедрой:  ____________________________/В.В. Елизаров/

(Подпись)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего  образования

«Казанский национальный исследовательский технологический

университет»

Факультет Управления и автоматизации

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

Направление Автоматизация технологических процессов и производств,

Профиль подготовки Системы автоматизации и управления производственными и технологическими процессами

2016 год

1.Системы прямого цифрового управления. Структурная схема

АСУТП

2.Рассмотреть фрагмент выполнения схемы внешних проводок для

контура регулирования температуры и расхода.

3.Обратная связь в системах автоматики.

4.Типовые нелинейности.

## Декан факультета:_________________________ /А.В. Садыков/

(Подпись)

## Зав.кафедрой:  ____________________________/В.В. Елизаров/

(Подпись)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего  образования

«Казанский национальный исследовательский технологический

университет»

Факультет Управления и автоматизации

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

Направление Автоматизация технологических процессов и производств,

Профиль подготовки Системы автоматизации и управления производственными и технологическими процессами

2016 год

1.Типовая схема автоматизации процесса сушки. Параметры

контроля регулирования. Используемые приборы.

2. Рассмотреть фрагмент выполнения схемы внешних проводок для

контура регулирования температуры и уровня.

3 Струнные датчики. Назначение и принцип действия. Устрой-       ство струнных датчиков.

4. Критерий  устойчивости Михайлова.

## Декан факультета:_________________________ /А.В. Садыков/

(Подпись)

Зав.кафедрой:  ____________________________/В.В. Елизаров/

(Подпись)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего  образования

«Казанский национальный исследовательский технологический

университет»

Факультет Управления и автоматизации

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

Направление Автоматизация технологических процессов и производств,

Профиль подготовки Системы автоматизации и управления производственными и технологическими процессами

2016 год

- Типовая схема автоматизации процесса выпаривания. Параметры контроля регулирования. Используемые  приборы.

- Монтаж. Условие монтажа. Монтаж трубных проводок

- Мостовая схема переменного тока.

- Амплитудно-фазовый критерий Найквиста.

## Декан факультета:_________________________ /А.В. Садыков/

(Подпись)

## Зав.кафедрой:  ____________________________/В.В. Елизаров/

(Подпись)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего  образования

«Казанский национальный исследовательский технологический

университет»

Факультет Управления и автоматизации

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

Направление Автоматизация технологических процессов и производств,

Профиль подготовки Системы автоматизации и управления производственными и технологическими процессами

2016 год

1..Используемые приборы и средства автоматизации. Каскадные

и комбинированные АСР низа ректификационной колонны.

2. Отобразить диаграмму контура управления каскадного регулятора

3. Мостовая измерительная схема постоянного тока.

4. Запас устойчивости системы

## Декан факультета:_________________________ /А.В. Садыков/

(Подпись)

Зав.кафедрой:  ____________________________/В.В. Елизаров/

(Подпись)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего  образования

«Казанский национальный исследовательский технологический

университет»

Факультет Управления и автоматизации

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

Направление Автоматизация технологических процессов и производств,

Профиль подготовки Системы автоматизации и управления производственными и технологическими процессами

2016 год

- Особенности регулирования трубчатого реактора

- Что понимаем под трубными проводками? Классификация трубных проводок.

- Магнитоупругие датчики. Индукционные датчики.

4. Запас устойчивости системы

## Декан факультета:_________________________ /А.В. Садыков/

(Подпись)

## Зав.кафедрой:  ____________________________/В.В. Елизаров/

(Подпись)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего  образования

«Казанский национальный исследовательский технологический

университет»

Факультет Управления и автоматизации

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

Направление Автоматизация технологических процессов и производств,

Профиль подготовки Системы автоматизации и управления производственными и технологическими процессами

2016 год

- Этапы построения локальных систем. Краткая характеристика этапов.

- Монтаж. Условие монтажа. Монтаж трубных проводок

- Мостовая схема переменного тока.

- Показатели качества переходных процессов.

## Декан факультета:_________________________ /А.В. Садыков/

(Подпись)

Зав.кафедрой:  ____________________________/В.В. Елизаров/

(Подпись)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего  образования

«Казанский национальный исследовательский технологический

университет»

Факультет Управления и автоматизации

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

Направление Автоматизация технологических процессов и производств,

Профиль подготовки Системы автоматизации и управления производственными и технологическими процессами

2016 год

- Трубчатые печи как сложные объекты автоматизации.

Параметры контроля, регулирования, сигнализации.

Каскадные и комбинированные АСР трубчатых печей.

Используемые приборы и средства автоматизации.

- Основные понятия проектирования. Приемы проектирования.

- Контактные датчики с дискретным выходным сигналом.

- Определение настроек регулятора методом незатухающих колебаний.

## Декан факультета:_________________________ /А.В. Садыков/

(Подпись)

## Зав.кафедрой:  ____________________________/В.В. Елизаров/

(Подпись)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего  образования

«Казанский национальный исследовательский технологический

университет»

Факультет Управления и автоматизации

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

Направление Автоматизация технологических процессов и производств,

Профиль подготовки Системы автоматизации и управления производственными и технологическими процессами

2016 год

- Типовая схема автоматизации процесса выпаривания.

Параметры контроля регулирования. Используемые

приборы.

- Функции станции оператора и инженера.

- Компенсационные измерительные схемы.

- Определение настроек регулятора методом расширенных частотных характеристик.

## Декан факультета:_________________________ /А.В. Садыков/

(Подпись)

Зав.кафедрой:  ____________________________/В.В. Елизаров/

(Подпись)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего  образования

«Казанский национальный исследовательский технологический

университет»

Факультет Управления и автоматизации

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

Направление Автоматизация технологических процессов и производств,

Профиль подготовки Системы автоматизации и управления производственными и технологическими процессами

2016 год

- Супервизорные системы управления. Структурная схема

АСУТП с супервизорным управлением

- Классификация взрывозащиты электрооборудования  по

уровням, видам, группам и температурным классам

3.Компенсационные измерительные схемы.

4.Назначение комбинированных АСР. Примеры комбинированных  АСР.

## Декан факультета:_________________________ /А.В. Садыков/

(Подпись)

## Зав.кафедрой:  ____________________________/В.В. Елизаров/

(Подпись)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего  образования

«Казанский национальный исследовательский технологический

университет»

Факультет Управления и автоматизации

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

Направление Автоматизация технологических процессов и производств,

Профиль подготовки Системы автоматизации и управления производственными и технологическими процессами

2016 год

- Устойчивость реакторов. QT-диаграмма

- План разводки электрических и трубных соединений. Требования, предъявляемые к оформлению плана трасс. Варианты проводок трасс

- Емкостные датчики. Принцип действия. Типы емкостных

датчиков.

4. Каскадные АСР. Методика расчета каскадной АСР

## Декан факультета:_________________________ /А.В. Садыков/

(Подпись)

Зав.кафедрой:  ____________________________/В.В. Елизаров/

(Подпись

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего  образования

«Казанский национальный исследовательский технологический

университет»

Факультет Управления и автоматизации

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

Направление Автоматизация технологических процессов и производств,

Профиль подготовки Системы автоматизации и управления производственными и технологическими процессами

2016 год

- Типовая схема автоматизации процесса ректификации.

Параметры контроля, регулирования, сигнализации.

Используемые приборы и  средства автоматизации

2 . Рассмотреть фрагмент выполнения функциональной схемы.

3. Компенсационные измерительные схемы.

4.Каскадные АСР .Методика расчета каскадной АСР.

## Декан факультета:_________________________ /А.В. Садыков/

(Подпись)

## Зав.кафедрой:  ____________________________/В.В. Елизаров/

(Подпись)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего  образования

«Казанский национальный исследовательский технологический

университет»

Факультет Управления и автоматизации

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

Направление Автоматизация технологических процессов и производств,

Профиль подготовки Системы автоматизации и управления производственными и технологическими процессами

2016 год

- Закон РФ «Об обеспечении единства измерений», основные положения, цели и сферы действия

- Записать изображение функции f(t) по Лапласу F(p). Чему равно F(p) при: f(t)=1; при f(t)=t.

- Критерии устойчивости АСР: построение годографа Михайлова и Найквиста, определение устойчивости замкнутой системы автоматического регулирования.

- Стандартизация и сертификация: цели и задачи стандартизации, обязательная и добровольная сертификация, основные аспекты

## Декан факультета:_________________________ /А.В. Садыков/

(Подпись)

## Зав.кафедрой:  ____________________________/В.В. Елизаров/

(Подпись)