Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Нижнекамский химико- технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Казанский национальный исследовательский технологический университет»

(НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УР

__________ Н.И.Никифорова

«____» _____________2022г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

ОП.03 «Метрология, стандартизация и сертификация»

27.02.04 «Автоматические системы управления»

Техник

очная

Нижнекамск, 2022

Составитель ФОС:

доцент                    ____________                            	М.А.Рузанова 	  (должность)	                  (подпись)					             (Ф.И.О)

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры ИСТ_,

протокол                         №

Зав. кафедрой 		______________			Н.В. Лежнева

(подпись)                                        (Ф.И.О.)

Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций с указанием этапов формирования в процессе освоения дисциплины

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1 Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления.

ПК 1.2  Обеспечивать выполнение электро- и радиомонтажных работ электронного оборудования и систем автоматического управления.

ПК 1.3 Выполнять работы по наладке электро- и радиомонтажных работ электронного оборудования и систем автоматического управления.

ПК 2.1 Выполнять работы по эксплуатации электронного оборудования и систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса.

ПК 2.2 Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе эксплуатации.

ПК 2.3 Снимать и анализировать показания приборов.

ПК 3.1 Диагностировать электронное оборудование и системы автоматического управления.

ПК 3.2 Производить ремонт электронного оборудования и систем автоматического управления.

ПК 3.3 Обеспечивать тестовую проверку, профилактический осмотр, регулировку, техническое обслуживание и небольшой ремонт компьютерных и периферийных устройств.

| Компетенция | Этапы формирования компетенции (указать все темы из РПД) |  |  |  | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лекции | Практические Занятия, лабораторный практикум | Лабораторные работы | Курсовой проект (работа) |  |
| ОК 1; ОК 2; ОК 6; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3 | Тема 1-18 | Не предусмотрены | Тема 8 | Не предусмотрены | Отчет по лабораторной работе, реферат с использованием Google презентации, тестирование на экзамен в системе ЭИОС |

Перечень оценочных средств по дисциплине ОП 03 Метрология, стандартизация и сертификация

Очная форма обучения

3семестр

| Оценочные средства | Кол-во | Min, баллов | Max, баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценивание отчетов по лабораторным работам и их защита (10 лаб.раб ) Работа выполнена в полном объеме - до 3 баллов, соблюдение правил ТБ - до 1 балла, в отчете правильно выполнены таблицы, графики, вычисления до 3 баллов. Максимальный балл за одну лабораторную работу -5. Минимальный балл за одну лабораторную работу- 3. | 10 | 30 | 50 |
| Защита Реферата | 1 | 6 | 10 |
| Тестирование на экзамен в системе ЭИОС | 1 | 24 | 40 |
| Итого: |  | 60 | 100 |

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Казанский национальный исследовательский

технологический университет»

Профиль: 27.02.04 «Автоматические системы управления»

Семестр__3__

- Задания для проверки знаний, умений и сформированности компетенции

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

1) Тестовые задания открытого типа

1. Нормативный документ- это________________________________________

2. Нормативный документ, утвержденный соответствующим органом, в котором утверждаются общие принципы, нормы и характеристики для продукции, работ или услуг, называется ____________

3. Документ, который утверждает основные технические требования к продукции, работам и услугам, называется _________________условия

4. Стандартизация- это_________________________

5. Средства измерений, состоящие из функционально объединенных средств измерений и вспомогательных устройств, территориально разобщенных и соединенных каналами связи, называются измерительные __________________

2)Тестовые задания закрытого типа

1. Какие средства измерений представляют собой совокупность измерительных преобразователей и отсчетного устройства:

1)вещественные меры;

2)индикаторы;

3)измерительные приборы;

4)измерительные системы;

5)измерительные установки.

Ключи ответов на вопросы открытого типа

ОК 1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1. | Документ, в котором утверждаются общие нормы, правила и характеристики для продукции, работ или услуг |
| 2. | Стандарт |
| 3. | Технические |
| 4. | Разработка и внедрение в практику норм, правил, требований, стандартов |
| 5. | Системы |

Ключи ответов на вопросы закрытого типа

ОК 1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1. | 3 |

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

1) Тестовые задания открытого типа

1. Сертификация- это______________________________________________

2. Обязательная сертификация- это___________________________________

3. Процедура доказательства соответствия, проводимая по инициативе юридических или физических лиц на договорных условиях между заявителем и органом по сертификации , называется _________________сертификация

Ключи ответов на вопросы открытого типа

ОК 2Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1. | Процедура подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров |
| 2. | Процедура доказательства соответствия товара (процесса, услуги) требованиям технических регламентов, обязательным требованиям стандартов |
| 3. | Добровольная |

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

1)Тестовые задания закрытого типа

1.Укажите виды измерений, при которых определяются фактические значения нескольких неоднородных величин для нахождения функциональной зависимости между ними:
1)совместные;
2)совокупные;
3)преобразовательные;
4)прямые;
5)сравнительные

2. Динамические измерения – это измерения:
1) проводимые в условиях передвижных лабораторий
2) изменяющиеся во времени физические величины, которые представляются совокупностью ее значений с указанием моментов времени, которым соответствуют эти значения       
3) значение измеряемой величины определяется непосредственно по массе гирь, последовательно устанавливаемых на весы
4) связанные с определением сил действующих на пробу или внутри пробы

Ключи ответов на вопросы закрытого типа

ОК 6Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1. | 1 |
| 2. | 2 |

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

1) Тестовые задания открытого типа

1.Метрология- это_____________________________________________________

2.Значение физической величины, которое идеальным образом отражало бы в качественном и количественном отношениях соответствующую физическую величину, называется_______________________

3. Теоретическая метрология- это__________________________________

2)Тестовые задания закрытого типа

1. Укажите объекты метрологии (выбрать 2, указать через запятую)

1) Ростехрегулирование;

2) метрологические службы;

3) метрологические службы юридических лиц;

4) нефизические величины;

5) продукция;

6) физические величины.

Ключи ответов на вопросы открытого типа

ОК 9Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1. | Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности |
| 2. | Истинное |
| 3. | Раздел метрологии, посвященный изучению теоретических основ метрологии, называется |

Ключи ответов на вопросы закрытого типа

ОК 9Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1. | 4, 6 |

ПК 1.1 Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления.

1) Тестовые задания открытого типа

1. Агрегатирование- это_____________________________________________

2. Симплификация- это_________________________________________________

3. Разработка и установление типовых конструкций, содержащих конструктивные параметры, общие для изделий, сборочных единиц и деталей, называется___________ конструкций изделий.

4. Типизация- это______________________________________________.

5. Принцип создания машин, оборудования, приборов и других изделий из унифицированных стандартных агрегатов (автономных сборочных единиц), устанавливаемых в изделии в различном числе и комбинациях, называется____________

6. Расположение объектов в определенном порядке и последовательности, удобной для пользования, называется_________

7. Классификация- это________________________________________________

8. Приведение объектов одинакового функционального назначения к единообразию по установленному признаку и рациональное сокращение числа этих объектов на основе данных об их эффективной применяемости, называется______________

Ключи ответов на вопросы открытого типа

ПК 1.1Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления.

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1. | Метод стандартизации, который применяется для установления рациональной номенклатуры изготавливаемых изделий с целью унификации, повышения серийности и развития специализации их производства |
| 2. | Форма стандартизации, цель которой уменьшить число типов или других разновидностей изделий до числа, достаточного для удовлетворения существующих в данное время потребностей |
| 3. | Типизация |
| 4. | Разработка и установление технологического процесса для производства однотипных деталей или сборки однотипных составных частей или изделий |
| 5. | Агрегатирование |
| 6. | Систематизация |
| 7. | Расположение предметов и понятий по классам и размерам в зависимости от их общих признаков |
| 8. | Унификация |

ПК 1.2  Обеспечивать выполнение электро- и радиомонтажных работ электронного оборудования и систем автоматического управления.

1) Тестовые задания открытого типа

1.Единство_измерений_это____________________________________________________

2. Единство измерений обеспечивает применение узаконенных ______________ измерения

2) Тестовые задания закрытого типа

1. Отклонение от номинального размера называется:
1)недостатком           
2)погрешностью       
3) дефектом

Ключи ответов на вопросы открытого типа

ПК 1.2  Обеспечивать выполнение электро- и радиомонтажных работ электронного оборудования и систем автоматического управления.

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1. | Применение однотипных средств измерения (лабораторных приборов) для определения одноименных физиологических показателей |
| 2. | Единиц |

Ключи ответов на вопросы закрытого типа

ПК 1.2Обеспечивать выполнение электро- и радиомонтажных работ электронного оборудования и систем автоматического управления.

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1. | 2 |

ПК 1.3 Выполнять работы по наладке электро- и радиомонтажных работ электронного оборудования и систем автоматического управления.

1) Тестовые задания открытого типа

1. Систематическая погрешность- это________________________________

2. Процедура, посредством которой третья сторона дает письменную гарантию, что услуга соответствует заданным требованиям, называется_____________

3. Международный стандарт- это________________________________________

4. Целью обработки результатов измерений (наблюдений) является
установление _____________ измеряемой величины и оценка погрешности полученного результата измерения

5. Средства измерений, предназначенные для проведения метрологических измерений, называются_________средства измерения

2) Тестовые задания закрытого типа

1. Какие эталоны передают свои размеры вторичным эталонам:

1) международные эталоны;

2) вторичные эталоны;

3) государственные первичные эталоны,

4) калибры;

5) рабочие эталоны;

Ключи ответов на вопросы открытого типа

ПК 1.3Выполнять работы по наладке электро- и радиомонтажных работ электронного оборудования и систем автоматического управления.

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1. | Погрешность, повторяющаяся в серии измерений |
| 2. | Сертификация |
| 3. | Нормативный документ, который утверждается международной организацией по стандартизации |
| 4. | Значения |
| 5. | Метрологические |

Ключи ответов на вопросы закрытого типа

ПК 1.3Выполнять работы по наладке электро- и радиомонтажных работ электронного оборудования и систем автоматического управления.

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1. | 3 |

ПК 2.1 Выполнять работы по эксплуатации электронного оборудования и систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса.

1) Тестовые задания открытого типа

1. Измерение- это___________________________________

2.Единица физической величины, определяемая через основную единицу физической величины, называется______________________

3. Количественная характеристика физической величины называется__________________

Ключи ответов на вопросы открытого типа

ПК 1.3Выполнять работы по наладке электро- и радиомонтажных работ электронного оборудования и систем автоматического управления.

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1. | Совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины |
| 2. | Производная |
| 3. | Размер |

ПК 2.2 Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе эксплуатации.

1) Тестовые задания открытого типа

1. Эталон- это__________________________________________________

2. Качественная характеристика физической величины называется___________________

3. Абсолютная погрешность – это_______________________________

4. Средства метрологии – это _________________ средств измерений и метрологических стандартов, обеспечивающих их рациональное использование

2) Тестовые задания закрытого типа

1.Статические измерения – это измерения:
1)проводимые в условиях стационара
2) искомое значение физической величины определяют непосредственно путем сравнения с мерой этой величины
3) проводимые при постоянстве измеряемой величины

2. При каких видах измерений искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений:
1) при динамических;
2) при косвенных;
3) при прямых;
4) при многократных;
5) при однократных;
6) при статических.

3.Систематическая_погрешность: 
1)не зависит от значения измеряемой величины 
2)зависит от значения измеряемой величины
3) разность между измеренным и действительным значением измеряемой величины
4) составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же величины

4. Какие требования предъявляются к эталонам (выбрать три, перечислить через запятую):

1) размерность;

2) погрешность;

3) неизменность;

4) точность;

5) воспроизводимость;

6) сличаемость.

Ключи ответов на вопросы открытого типа

ПК 2.2Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе эксплуатации.

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1. | Техническое средство, предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины |
| 2. | Размерность |
| 3. | Разность между измеренным и действительным значением измеряемой величины |
| 4. | Совокупность |

Ключи ответов на вопросы закрытого типа

ПК 2.2Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе эксплуатации.

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1. | 3 |
| 2. | 3 |
| 3. | 4 |
| 4. | 3, 5, 6 |

ПК 2.3 Снимать и анализировать показания приборов.

1) Тестовые задания открытого типа

1. Получение информации о размере физической или нефизической величины называется __________________

2.Точность измерений-это___________________________________________________

3. Близость друг к другу результатов измерений одной и той же величины, выполненных повторно одними и теми же средствами, одним и тем же методом в одинаковых условиях и с одинаковой тщательностью, и близость к нулю случайных погрешностей, называется ________________измерений

4. Правильность измерений- это_________________________________________

5.Близость результатов измерений одной и той же величины, полученных в разных местах, разными методами, разными средствами, разными операторами, в разное время, но приведенных к одним и тем же условиям измерений (температуре, давлению, влажности и др.), называется _________________измерений

2) Тестовые задания закрытого типа

1. Случайная погрешность:

1) составляющая погрешности случайным образом изменяющаяся при повторных измерениях          
2)погрешность, превосходящая все предыдущие погрешности измерений 
3) разность между измеренным и действительным значением измеряемой величины 
4)абсолютная погрешность, деленная на действительное значение

2. Косвенные измерения - это такие измерения, при которых:

1)применяется метод наиболее быстрого определения измеряемой величины
2) искомое значение величины определяют на основании результатов прямых измерений других физических величин, связанных с искомой известной функциональной зависимостью         
3)  искомое значение физической величины определяют путем сравнения с мерой этой величины
4) искомое значение величины определяют по результатам измерений нескольких физических величин

3. Укажите виды измерений, при которых число измерений равняется числу измеряемых величин:
1)однократные;   
2)относительные
3)прямые
4)абсолютные;
5)косвенные;
6) многократные;

Ключи ответов на вопросы открытого типа

ПК 2.3Снимать и анализировать показания приборов.

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1. | Измерение |
| 2. | Близость результатов измерения к истинному значению измеряемой величины |
| 3. | Сходимость |
| 4. | Близость к нулю систематических погрешностей, т.е. таких погрешностей, которые остаются постоянными или закономерно изменяются при повторных измерениях одной и той же величины |
| 5. | Воспроизводимость |

Ключи ответов на вопросы закрытого типа

ПК 2.3Снимать и анализировать показания приборов.

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1. | 1 |
| 2. | 2 |
| 3. | 1 |

ПК 3.1 Диагностировать электронное оборудование и системы автоматического управления.

1) Тестовые задания открытого типа

1. Прямые измерения -это_____________________________________

2.Методика измерений- это____________________________________

3. Диапазон измерений- это______________________________________

4. Предметом ___________ является извлечение измерительной  информации о свойствах объектов и процессов с заданной точностью и достоверностью

5. Измерительные установки- это_______________________________________

6. Отклонение от номинального размера называется ____________________

7. Государственный первичный ________________ передает свой размер вторичному эталону

8. Статические измерения- это___________________________________________

9. При ___________ измерениях искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений

10. Составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же величины, называется______________      
11. Случайная погрешность- это______________________________________

12.Косвенные измерения- это________________________________________

13. Однократное измерение- это______________________________________

14. Калибровка- это_______________________________________________

15. Сколько основных единиц в системе СИ?

16. В системе СИ единицей измерения длины является_____________
17. В системе СИ единицей измерения массы является_____________

18. В системе СИ единицей измерения времени является_____________

19. В системе СИ единицей измерения температуры является_____________

20.В системе СИ единицей измерения силы электрического тока является_____________

Ключи ответов на вопросы открытого типа

ПК 3.1 Диагностировать электронное оборудование и системы автоматического управления.

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1. | Измерения, при которых искомое значение физической величины определяют непосредственно путем сравнения с мерой этой величины |
| 2. | Совокупность конкретно описанных операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности |
| 3. | Область значения шкалы, ограниченная начальным и конечным значением |
| 4. | Метрологии |
| 5. | Средства измерений, состоящие из функционально объединенных средств измерений и вспомогательных устройств, собранных в одном месте |
| 6. | Погрешность |
| 7. | Эталон |
| 8. | Измерения, проводимые при постоянстве измеряемой величины |
| 9. | Прямых |
| 10. | Систематическая |
| 11. | Составляющая погрешности, случайным образом изменяющаяся при повторных измерениях |
| 12. | Измерения, при которых искомое значение величины определяют на основании результатов прямых измерений других физических величин, связанных с искомой известной функциональной зависимостью |
| 13. | Вид измерения, при котором число измерений равняется числу измеряемых величин |
| 14. | Совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений |
| 15. | 7 |
| 16. | Метр |
| 17. | Килограмм |
| 18. | Секунда |
| 19. | Кельвин |
| 20. | Ампер |

ПК 3.2 Производить ремонт электронного оборудования и систем автоматического управления.

1) Тестовые задания открытого типа

1. Техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящие и хранящие единицу физической величины, размер которой принимают неизменным, называется _____________измерения

2. Рабочие средства измерений- это________________________

3.  Поверка- это___________________________________________

2) Тестовые задания закрытого типа

21. Укажите способы подтверждения пригодности средства измерения к применению (выбрать 2 варианта ответа):
1)выдача свидетельства о поверке;
2)выдача свидетельства об утверждении типа
3)нанесение знака поверки;
4)нанесение знака утверждения типа;
5) выдача извещения о непригодности;

Ключи ответов на вопросы открытого типа

ПК 3.2Производить ремонт электронного оборудования и систем автоматического управления.

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1. | Средство |
| 2. | Средства измерений, применяемые для проведения технических измерений, называются |
| 3. | Процедура подтверждения соответствия средств измерения установленным метрологическим требованиям |

Ключи ответов на вопросы закрытого типа

ПК 3.2Производить ремонт электронного оборудования и систем автоматического управления.

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1. | 1, 3 |

ПК 3.3 Обеспечивать тестовую проверку, профилактический осмотр, регулировку, техническое обслуживание и небольшой ремонт компьютерных и периферийных устройств.

- Тестовые задания открытого типа

1. Могут ли средства измерений одного типа иметь различные модификации (например, отличаться по диапазону измерений?

2. Линейный размер- это________________________________________________-

1) Тестовые задания закрытого типа

- Укажите средства поверки технических устройств:
1) измерительные системы;
2) калибры;
3) эталоны       
4) измерительные установки;
5) измерительные преобразователи

- Ключи ответов на вопросы открытого типа

ПК 3.3 Обеспечивать тестовую проверку, профилактический осмотр, регулировку,техническое обслуживание и небольшой ремонт компьютерных и периферийных устройств.

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1. | Могут |
| 2. | Числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения |

Ключи ответов на вопросы закрытого типа

ПК 3.3 Обеспечивать тестовую проверку, профилактический осмотр, регулировку, техническое обслуживание и небольшой ремонт компьютерных и периферийных устройств.

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1. | 3 |

Критерии оценки знаний студентов на экзамене.

36-40 баллов (оценка отлично) – студент на каждый из трех вопросов обнаруживает глубокое знание программного материала. Умеет свободно ориентироваться во всех трех вопросах. Ответ полный и правильный. Студент уверенно отвечает на дополнительные вопросы.

30-35 баллов (оценка хорошо) – студент обнаруживает полное знание учебного материала на все предложенные вопросы. Но ответы не аргументированы, не подтверждены примерами. Отсутствует собственная точка зрения, ответы сбивчивы.

24-29 баллов (оценка удовлетворительно) – ставится в том случае, когда в ответах на предложенные вопросы допускаются погрешности. При ответе обнаружено не полное понимание студентом теоретического материала. Ответ носит поверхностный характер.

Менее 24 баллов (оценка неудовлетворительно) – непонимание студентом основного содержания теоретического материала и допущен ряд существенных ошибок. Наблюдается много неточностей.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Казанский национальный исследовательский технологический университет»

Направление подготовки 27.02.04 «Автоматические системы управления»

Комплект лабораторных заданий

Цель первых пяти лабораторных работ- научить студентов решению практических задач путем применения специальных программ обработки данных на примере работы программы «Excel»

Лабораторная работа №1

Тема: «Физическая величина. Системы единиц ФВ; Воспроизведение и передача размеров ФВ; Основы теории измерений; Основные понятия, связанные со средствами измерений (СИ)»

Задание: Составить программу для решения задач по теме: «Абсолютная, относительная и приведенная погрешность»

Задача 1. Длина и ширина комнаты, измеренные с точностью до 1 см, равны, а = 5,43 м и b = 3,82 м. Оценить погрешность в определении площади комнаты S = a*b = 20.7426 м2.

Задача 2. При поверке концевой меры длины номинального размера 100 мм получено значение 100,0006 мм. Определить абсолютную и относительные погрешности меры.

Задача 3.  Температура в масляном термостате измеряется образцовым палочным стеклянным термометром и поверяемым парогазовым термометром. Первый показал 111 °С, второй 110 °С. Определите истинное (действительное) значение температуры, погрешность поверяемого прибора, поправку к его показаниям и оцените относительную погрешность термометра.

Задача 4.  Номинальное значение вольтметра 15В. Действительное значение 14В. Класс точности 1,0. Определить абсолютную погрешность прибора.

Лабораторная работа №2

Тема: «Понятие многократного измерения. Алгоритмы обработки многократных измерений»

Задание: Составить программу для решения задач по теме: «Исключение грубых ошибок».

- Критерий «трёх сигм».

- Критерий Романовского.

- Критерий Шарлье.

- Критерий Диксона

Задача 6.1

При диагностировании топливной системы автомобиля результаты пяти измерений расхода топлива составили: 22, 24, 26, 28, 30 л на 100 км. Последний результат вызывает сомнение. Проверить по критерию Романовского, не является ли он промахом.

Задача 6.2

Было проведено пять измерений напряжения в электросети. Получены следующие данные: 127,1; 127,2; 126,9; 127,6; 127,2 В. Результат 127,6 В существенно (на первый взгляд) отличается от остальных. Проверить, не является ли он промахом.

Задача 6.3.

В нормальных условиях получен ряд из пяти наблюдений: 10,8 В; 10,5В; 9,25 В; 9,6В; 10,1 В. Определить результат измерения оценку СКО, результат измерения и доверительный интервал результата измерения при β=0,95

n=4 	tp=2,35 n=5	tp=2,78

Задача 6.4

Запишите результат в соответствии с НИ1317-86 результат измерения предыдущей задачи, если известно, что систематическая погрешность прибора равна 0,52В

Задача 6.5

Известен результат измерения 15,32 В ±0,2 %, при числе наблюдений 11, вероятности 0,98 и нормальных условиях.

Определите СКО результатов наблюдений. (tp=2,76).

Задача 6.6

Принадлежит ли результат наблюдения 0,16 мВ к ряду из 14 наблюдений с β=0,95мВ:- 0,14; - 0,12; -0,1; -0,08; -0,06; -0,04; -0,02; 0,00; 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,10; 0,12. при(tp = 2,16) ?

Задача 6.7

При измерении тока в нормальных условиях проведен ряд наблюдений в мА:

10,07; 10,08; 10,10; 10,12; 10,15; 10,16; 10,17; 10,20; 10,40.

Есть подозрение, что последний результат содержит грубую погрешность.

Задача 6.8

Деталь была измерена 6 раз и были получены следующие значения в мм: 3,8; 3,5; 3,9; 3,9; 3,4; 1,8. Проверьте последнее значение по критерию Шовине.

Задача 6.9

Был получен следующий ряд измерений давлений в МПа: 0,86; 0,83; 0,87; 0,84; 0,82; 0,95; 0,83; 0,85; 0,89; 0,88. Является ли 0,95 грубой ошибкой?

Задача 6.10

При замере температуры на контрольной тарелке получены значения °С:

46; 48; 44; 38; 45; 47; 58; 44; 45; 43. Проверить все ли значения принадлежат данному ряду?

Лабораторная работа №3

Тема: «Понятие метрологического обеспечения; Организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения»

Задачи на округление.

Задача 1.  Результат измерений давления 1,0600 Па, погрешность результата измерений Д=0,001 Па. Запишите результат измерения давления, пользуясь правилами округлений.

Задача 2.  Пользуясь правилами округления, запишите результаты измерений 148935 м; 575,4555 м; 575,450 м; 575,55 м; 325,6798, если первая из заменяемых цифр является пятой по счету (слева направо).

Задача 3.  Округлите измерения до первой значащей цифры 8,27; 0,0862; 857,3; 0,237; 0,00035; 43,5.

Задача 4.  Результат измерения округлить с точностью «до погрешности», т.е. последняя значащая цифра должна находиться в том же разряде, что и в погрешности

Задача 5.  Теплоход рассчитан на 1000 пассажиров и 30 членов команды. Каждая спасательная шлюпка может вместить 70 человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть на теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было разместить всех пассажиров и всех членов команды?

Задача 6.  В пачке 500 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 800 листов. Какое наименьшее количество пачек бумаги нужно купить в офис на 7 недель?

Задача 7.  Больному прописано лекарство, которое нужно пить по 0,5 г 4 раза в день в течение 16 дней. В одной упаковке 10 таблеток лекарства по 0,5 г. Какого наименьшего количества упаковок хватит на весь курс лечения?

Задача 8. Округлить число S = 20,7426 до значащих знаков.

Лабораторная работа №4

Тема: «Понятие многократного измерения. Алгоритмы обработки многократных измерений»

Задание: Составить программу для решения задач по теме: «Систематическая погрешность»

Задача 1.

При измерении напряжения вольтметр показывает 36В. Среднеквадратическое отклонение показаний = 0.5В. Погрешность от подключения вольтметра в сеть = -1В. Доверительные границы для истинного значения падения напряжения с вероятностью P=0.95 (tP=1.96) можно записать …35В U 37B, P=0.95

34 B U 36 B, P=0.95

36 B U 38 B, P=0.95

34 B U 38 B, tP=1.96

Задача 2.

При многократном измерении длины L получены значения в мм: 30,2; 30,0; 30,4; 29,7; 30,3; 29,9; 30,2. Укажите доверительные границы истинного значения длины с вероятностью P = 0,98 (tp = 3.143) L= 30.1 ± 0.3 мм; P = 0.98

L = 30.1 ± 0.8 мм, tp = 3.143

L = 30.1 ± 0.2 мм, P = 0.98

L = 30.0 ± 0.3 мм, P = 0.98

Задача 3.

При измерении температуры в помещении термометр показывает 28 ͦ С. Погрешность градуировки термометра +0,05 ͦ С. Среднеквадратическое отклонение σ = 0,3 ͦС.

С вероятностью 0,9973 (tp = 3) доверительный интервал для истинного значения температуры равен …

1. T = 28.0 ± 0.9  ͦ С   ; tp = 3

2. T = 27.5 ± 0.9  ͦ С   ; P = 0.9973

3. T = 28.5 ± 0.8  ͦ С   ; P=0.9973

4. T = 28.0 ± 0.4  ͦ С   ; P = 0.9973

Задача 4.

Результаты многократного взвешивания груза (кг.) следующие: 1) 25,08; 2)25,03; 3) 25,02; 4)24,99; 5)25,03; 6)25,02; 7)24,99; 8)24,83.

Систематическая погрешность, вызванная неточностью установки весов, составляет (-0,05 кг)

Результат измерения при доверительной вероятности Р=0,95 (относительная ширина доверительного интервала t при числе степеней свободы K=4 составит t=2.776)

запишется как: Q = 25.05     Q=24.99  ∆ =0.07

- 24,73 ≤ Q ≤ 25.25

- 24.87 ≤ Q ≤25.11

- 24.78 ≤ Q ≤25.3

- 24.92 ≤ Q ≤ 25.16    ; P = 0.95

Задача 5.

При проверке аналогового вольтметра с помощью цифрового, устанавливали на шкале поверяемого прибора показание 10 В, и получили ряд наблюдений: 10,50 В; 10,60 В; 10,30 В; 10,45 В; 10,75 В. Определить систематическую составляющую погрешности измерения аналогового средства измерения.

Лабораторная работа №5

Тема «Понятие метрологического обеспечения; Организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения»

Задание: Составить программу для решения задач по теме: «Класс точности»

Задача 1

Счетчик электрической энергии класса точности 2,0 показывает 500кВт/час. Предел допускаемой абсолютной погрешности равен: 1,0; 5; 10; 25 кВт/час

Задача 2

Амперметр класса, точности которого 1,5 имеет конечное значение шкалы 300 мкА. Определить диапазон значений тока, в котором относительная погрешность не превысит 5%

Задача 3

Мультиметр при измерении электрической емкости класса точности 2/1 на диапазоне до 2мкФ показывает 0,8мкФ. Предел допускаемой относительной погрешности прибора равен: 3,5; 3,0; 1,0; 2,0 %

Задача 4

При поверке омметра класса точности 2.5 в точке шкалы 50 Ом. Образцовый прибор показал, Ом: 48,5; 48,0; 48,1; 47,9; 47,5; 47,8; 48,2. определить границы случайной составляющей погрешности омметра при вероятности 0,997, систематическую составляющую погрешности и соответствует ли погрешность прибора его к точности. (Длина шкалы прибора составляет 95мм, размер одного деления в точке отсчета показаний ценой 2 Ом = 4 мм).

Задача 5

Укажите порядковый номер N манометра, обеспечивающего измерение давления 100кПа с наивысшей точностью

к.т                                              Верхний предел измерения

- 0,2 в окружности

- 0,2/0,1

- 0,5  в окружности                                        200кПа

- 0,5

- 1,0

Общий порядок выполнения лабораторных работ 6-10:

1. Ознакомиться с составом лабораторного стенда.

2. Изучить принципы работы приборов стенда.

3. Произвести поверку (тарировку) приборов.

4. Провести вычисления текущих погрешностей приборов.

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

6. Подготовить отчет: тема, цель работы, схемы работы основных приборов стенда и блок-схема установки, таблица с текущими результатами, расчет, графики, выводы по работе.

Лабораторная работа №6

Тема «Изучение принципов работы термопреобразователей в статическом режиме».

Задание:

Изучить принципы измерения температуры, произвести поверку термоэлектрических преобразователей.

Исходные данные для выполнения лабораторной работы

1. № варианта.

2. Методические указания к лабораторной работе

Порядок выполнения лабораторной работы

1. Ознакомиться с составом лабораторного стенда для проверки и калибровки датчиков температуры.

Вопросы для собеседования по теме №6:

- Контактные и бесконтактные датчики температуры;

- Термодинамическая шкала.

- Принципы измерения температуры: термометры расширения; манометрические термометры, пирометры.

- Преобразователи термоэлектрические (ТЭП); принцип действия;

- Поправка на температуру свободных концов ТЭП; включение третьего проводника в цепь ТЭП;

- Классификация и условия работы ТЭП;

- международные обозначения датчиков температуры;

- вторичные приборы для ТЭП: потенциометрический метод; милливольтметр.

- Замкнутые и разомкнутые схемы на примере датчиков температуры. Как они реализованы в Системе управления, выстроенной на контроллерах. Проведите сравнительную характеристику с предыдущими поколениями реализации таких схем.

- Использование нормативной документации на сайтах   Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, РОССТАН-ДАРТа, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и др при работе с датчиками температуры.

Лабораторная работа №7

Тема «Изучение работы термопреобразователей в динамическом режиме».

Задание:

Изучить принципы измерения температуры, произвести поверку термоэлектрических преобразователей.

Исходные данные для выполнения лабораторной работы

1. № варианта.

2. Методические указания к лабораторной работе

Вопросы для собеседования по теме №7:

- Статическая характеристика ТЭП;

- Динамическая характеристика. Её отличие от статической.

- Статическая характеристика Термометров сопротивления;

- Устройство датчиков температуры.

- Сравнение динамических характеристик ТЭП и ТС;

- Поясните получившиеся графики по воде и по воздуху, полученные в работе;

- Выводы для практического выбора ТС и ТЭП;

- Критерии выбора погружной и выступающих частей приборов;

- Интеллектуальные датчики температуры. Их достоинства и недостатки.

- Коммуникационный информационный сервис по отслеживанию рекламаций на приборы и средства автоматизации. Когда он необходим, и кому?

Лабораторная работа №8

Тема «Изучение принципов измерения температуры и поверка датчиков температуры. Термометры сопротивления».

Задание:

Изучить принципы измерения температуры, произвести поверку термометров сопротивления.

Исходные данные для выполнения лабораторной работы

1. № варианта.

2. Методические указания к лабораторной работе

Вопросы для собеседования по теме №8:

- Термопреобразователи сопротивления (ТС); Принцип работы,

- градуировки, области применения,

- Обозначение датчиков температуры. Бланк заказа или опросный лист.

- Международные обозначения ТС. Общность и различия.

- Вторичные приборы, работающие с ТС

- Уравновешенные мосты, включение термометра сопротивления по трехпроводной схеме;

- Поясните работу генераторных и параметрических датчиков температуры. К чему относятся ТЭП и ТС?

- Многосенсорные, многозонные интеллектуальные датчики температуры.

- Цифровой сертификат поверки датчиков температуры.

- Цифровая калибровка пирометра. Достоинства и недостатки.

Лабораторная работа №9

Тема «Изучение принципов измерения давления и поверка датчиков давления. Манометр с одновитковой трубчатой пружиной».

Задание:

Изучить принципы измерения давления, произвести поверку пружинных манометров.

Исходные данные для выполнения лабораторной работы

1. № варианта.

2. Методические указания к лабораторной работе

Вопросы для собеседования по теме №9:

- Измерение давления. Виды давления(график). Единицы измерения.

- Основные характеристики. Классификация манометров по диапазонам работы и принципам действия. Условное давление.

- Поясните выводы по работе, исходя из представленного на стенде классе точности;

- Дифференциальные манометры. Названия подключаемых одновременно давлений.

- Поясните понятие абсолютного давления. Каким манометром оно измеряется?

- Перечислите и поясните принципы работы датчиков измерения давления;

- Для чего применяются пружинные элементы измерения давления? Перечислите варианты.

- Расшифруйте и поясните принцип работы ЭКМ-1У. Подберите ему альтернативу, используя информационные технологии.

- Интеллектуальные датчики давления. Приведите примеры таких датчиков. Что они умеют?

- Многосенсорные, многозонные интеллектуальные датчики давления. Примеры.

Лабораторная работа №10

Тема «Изучение принципов измерения давления и поверка датчиков давления. Электрический преобразователь давления «Yokogawa EJA-530A»».

Задание:

Изучить принципы измерения давления, произвести поверку кремнемеханического манометра.

Исходные данные для выполнения лабораторной работы

1. № варианта.

2. Методические указания к лабораторной работе.

Вопросы для собеседования по теме № 10:

- Опишите прохождение электрического сигнала по тензоприбору в момент измерения давления;

- Принцип действия кремнемеханического манометра;

- Перечислите и поясните принципы работы датчиков измерения давления;

- Параметрические и генераторные преобразователи давления. Распределите известные вам принципы по этим категориям.

- Схема последовательного преобразования и сравнения. Примеры этих принципов в датчиках измерения давления.

- Тензометрические датчики. Назначение. Типы тензодатчиков.

- Реле давления. Принцип работы. Области применения.

- Поясните работу стенда. Опишите работу измерительного канала давления. Может ли он использоваться в автоматической системе регулирования уровня?  Выводы по работе.

- Метрология коммуникационных систем нового поколения, в том числе для сетей 5G для датчиков давления.

- Использование специальных программ для проведения процедуры поверки типа «Метролог».

| Раздел дисциплины | Количество баллов min/max |  |
| --- | --- | --- |
| Лабораторная работа | 3 | 5 |
| Всего 10 лабораторных работ Итого: | 30 | 50 |

| Оценка | Описание |
| --- | --- |
| 5 | Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены: Работа выполнена в полном объеме - до 3 баллов, соблюдение правил ТБ - до 1 балла, в отчете правильно выполнены таблицы, графики, вычисления до 3 баллов. |
| 4 | Демонстрирует частичное понимание проблемы. Работа выполнена в полном объеме. Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены. |
| 3 | Выполнил работу, оформил согласно требованиям, но понял лишь порядок действий. |
| 2 | Демонстрирует непонимание проблемы. Нет ответа. Не было попытки решить задачу |

Для расчетов экспериментальных данных используются программа Exel или Google таблица.

Министерство  науки и высшего образования Российской Федерации

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Казанский национальный исследовательский технологический университет»

Направление подготовки 27.02.04 «Автоматические системы управления»

Темы рефератов, докладов

по дисциплине ОП 03 «Метрология, стандартизация и сертификация»

- Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойство, величина, количественные и качественные проявления свойств объектов материального мира;

- Основные понятия, связанные со средствами измерений (СИ). Цифровые измерительные приборы и их виртуальные модели.

- Закономерности формирования результата измерения, понятие погрешности, источники погрешностей;

- Законодательная метрология и информационные технологии.

- Понятие многократного измерения;

- Алгоритмы обработки многократных измерений;

- Понятие метрологического обеспечения.

- Цифровой сертификат поверки.

- Метрологическое обслуживание в сфере цифровых коммуникаций.

- Организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения;

- Правовые основы обеспечения единства измерений;

- Основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений;

- Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждений, являющихся юридическими лицами. Перевод её функций в информационное пространство.

- Цифровая трансформация метрологических услуг, как в масштабах России, так и мира.

- Применение виртуальных моделей средств измерений и их калибровка.

- Метрология коммуникативных систем в цифровизации.

- Метрология для моделирования средств измерения.

- Метрология для анализа больших данных (Big Data). Примеры применения.

- Применение информационных технологий в приборах повседневной жизни (заправки, магазины, платные дороги и т.д.)

- Система «Умный дом»

- Измерение температуры. Общие сведения. Методы измерения.

- Измерение температуры ТЭП, градуировки, обозначения, погрешности, вторичные приборы, методы подключения.

- Измерение температуры ТС, градуировки, погрешности, обозначения, вторичные приборы, методы подключения

- Измерение давления, приборы для измерения давления, в том числе и интеллектуальные датчики.

- Измерение уровня жидкости, сигнализаторы уровня.

- Измерение расхода и количества вещества, расходомеры и счетчики; ротаметры, индукционные расходомеры.

- Измерение расхода: методы постоянного и переменного перепада давления, ультразвуковые, кориолисовые расходомеры.

- Определение свойств и состава веществ; потенциометрия и анализаторы.

- Хроматографы, принцип действия, области применения

- Устройства определения довзрывных концентраций, сигнализаторы.

- Определение экологических параметров.

- Контроль качества продукции.

- Интеллектуальные приборы. Преимущества, области применения.

- Волновой расходомер (waved interflow meter) –оптическое средство измерений.

- Виртуальные измерительные приборы

Критерии оценки

При оценке результатов выполнения рефератов в рамках дисциплины «Метрология и измерительная техника» используется рейтинговая система.

Согласно рейтинговой системе, оценка результатов выполнения рефератов формирует текущий рейтинг . Максимальное значение оценки рефератов для студентов очной форм обучения равно 10 баллам.

Критерии оценки представлены в табл.

| Критерии оценки реферата | Количество баллов |
| --- | --- |
| Правильность материала | 0-3 |
| Качество защиты реферата | 0-4 |
| Использование мультимедийных средств и информационных технологий | 0-3 |
| ИТОГО за реферат | 6-10 |

Критерии оценивания защиты

4 балла – продемонстрированы знания на все предложенные вопросы и самостоятельность мышления, ответ соответствует требованиям правильности, полноты и аргументированности.

3 балла – неполные, недостаточно убедительные, но в целом правильные ответы.

2 балла – ответ правильный, но нечеткий и неубедительный, неверные формулировки, в ответе отсутствует какое-либо представление о вопросе.

1 балл и менее – ответ неправильный, нечеткий и неубедительный, неверные формулировки, в ответе отсутствует какое-либо представление о вопросе.