#### АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Дисциплина	Б3.+В.3 «Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах»

Направление подготовки		140400.62 (13.03.02)  «Электроэнергетика и электротехника»

(шифр)				(наименование)

Программа подготовки		Электроснабжение

Квалификация (степень) выпускника		БАКАЛАВР

Кафедра-разработчик рабочей программы кафедра электротехники и энергообеспечения предприятий

- Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах являются

а) формирование знаний по  электромеханическим переходным  процессам в электроэнергетических системах, по критериям и методам  расчёта устойчивости параллельной работы электрических машин, умений построения математических  моделей, проведения расчётов и анализа процессов, происходящих в нормальных и аварийных схемно-режимных состояниях электроэнергетических систем.

2. Содержание дисциплины «Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах»

Основные положения  курса

Статическая устойчивость энергосистем

Динамическая устойчивость энергосистем

Статическая устойчивость нагрузки

Переходные процессы в узлах нагрузки энергосистем при больших возмущениях

Мероприятия по повышению устойчивости и качества переходных процессов энергосистем

3.	Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Общекультурные компетенции:

- (ОК-7) – готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рамках своей профессиональной компетенции;

Общекультурные, дополненные:

- (ОКД-2) – способность к профессиональной и социальной адаптации;

- (ОКД-6) – готовностью учитывать производственную специфику региона, сознавать опасности и угрозы нефтехимических производств;

- (ОКД-11) – способность и готовностью использования в профессиональной деятельности фундаментальной подготовки по основам профессиональных знаний;

Профессиональные компетенции:

Общепрофессиональные:

- (ПК-3) – готовностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат;

- (ПК-4) - способность и готовностью использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности

для проектно-конструкторской деятельности::

- (ПК-8) – готовностью работать над проектами электроэнергетических и электротехнических систем и компонентов;

- (ПК-9) – способностью разрабатывать простые конструкции электроэнергетических и электротехнических объектов;

- (ПК-10) -  готовность использовать информационные технологии в своей предметной области;

- (ПК-11) – способностью использовать методы анализа и моделирования линейных и нелинейных электрических цепей постоянного и переменного тока;

- (ПК-14) – готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения при создании электроэнергетического и электротехнического оборудования;

- (ПК-15) – способностью рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вторичных цепей, устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов;

- (ПК-16) – способностью рассчитывать токи при различных режимах работы нейтрали электроэнергетических установок различного назначения и сетей;

- (ПК-17) – готовностью разрабатывать технологические узлы электроэнергетического оборудования;

для производственно-технической деятельности:

- (ПК-18) – способностью использовать технические средства для измерения основных параметров электроэнергетических и электротехнических объектов и систем и происходящих в них процессов;

для научно-исследовательской деятельности:

- (ПК-38) – готовностью участвовать в исследовании объектов и систем электроэнергетики и электротехники;

- (ПК-39) – готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования;

- (ПК-43) - способностью применять методы испытаний электрооборудования и объектов электроэнергетики и электротехники;

Профильно-специальные компетенции:

- (ПСК-2) – способность  выбирать структуру и параметры элементов систем электроснабжения);

- (ПСК-3) – способность составлять схемы замещения элементов систем электроснабжения для последующих расчетов;

- (ПСК-5) – способность рассчитывать токи короткого замыкания в электрических сетях.

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) Знать:

- терминологию, основные понятия и определения;

- основные виды больших и малых возмущающих воздействий;

- основные критерии оценки статической и динамической устойчивости энергосистем;

- требования к запасам статической устойчивости энергосистем;

- методологические основы расчёта пределов и запасов устойчивости энергосистем.

2) Уметь:

- оценивать последствия нарушения устойчивости энергосистем;

- формулировать задачи анализа устойчивости энергосистем;

- составлять математические модели для проведения расчётов устойчивости энергосистем;

- проводить расчёты устойчивости и формулировать выводы по полученным результатам;

- оформлять результаты расчёта и анализа в соответствии с требованиями ЕСКД.

3) Владеть:

- выявлять расчётным путём устойчивых и неустойчивых режимов энергосистем;

- выбирать средства обеспечения устойчивости режимов  энергосистем;

- цифрового моделирования и анализа электромеханических процессов, происходящих в энергосистемах;

- представления результатов расчёта в удобной для восприятия форме.