#### АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Дисциплина                            Б3.Б7 «Экспериментальные методы исследований»

Направление подготовки	      140700.62 (14.03.01) «Ядерная энергетика и теплофизика»

Программа подготовки	      Техника и физика низких температур

Квалификация (степень) выпускника			БАКАЛАВР

Кафедра-разработчик рабочей программы    ТФНТ

- Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Экспериментальные методы исследований» является обучение студентов методам измерения теплофизических свойств веществ: температуры, давления, расхода, плотности, вязкости и теплопроводности, а также состава смесей.

Содержание дисциплины «Экспериментальные методы исследований»

экспериментальные методы измерения физических величин и метрология; метод измерения физического свойства, средство измерения, результат и погрешность измерений;

методы и средства измерений;

методы измерения температуры;

термоэлектрические преобразователи, методы измерения термо-ЭДС;

термометры сопротивления или терморезисторы;

полупроводниковые термодатчики;

бесконтактные методы измерения температуры; методы и устройства создания условий с заданной температурой;

методы измерения давления;

способы создания условий с высоким и сверхвысоким давлениями;

методы измерения низких давлений или вакуума; способы создания вакуума;

методы измерения расхода;

установки, реализующие косвенные методы определения плотности, вязкости и теплопроводности жидких рабочих тел;

методы анализа состава;

методы измерения уровня жидкости.

3.	Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Общекультурные компетенции:

- (ОК-12) способностью и готовностью к практическому анализу логики различного рода рассуждений, к публичным выступлениям, аргументации, ведению дискуссии и полемики;

Профессиональные компетенции:

1. (ПК-6) способностью  и готовностью анализировать научно-техническую. информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования.

2. (ПК-11) способностью к участию в разработке методов прогнозирования количественных характеристик процессов, протекающих в конкретных технических системах на основе существующих методик;

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) Знать: а) теоретические основы метрологии и сертификации средств измерения, основы теории погрешностей измерений;

2) Уметь: а) представлять техническое решение средствами компьютерной графики;

3) Владеть: а) методами оценки основных погрешностей измерений;

.