#### АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Дисциплина	     Б3.ДВ4 «Низкотемпературные машины»

Направление подготовки		140700.62 (14.03.01) «Ядерная энергетика и теплофизика»

Программа подготовки		«Техника и физика низких температур»

Квалификация (степень) выпускника			БАКАЛАВР

Кафедра-разработчик рабочей программы техника и физика низких температур

- Цели освоения дисциплины «Низкотемпературные машины»

Теоретическое обоснование и физическая суть различных процессов и циклов машинного охлаждения в области умеренного холода, основы расчёта элементов холодильных установок, а также основы процессов глубокого охлаждения.

2. Содержание дисциплины «Низкотемпературные машины»

расширительные и компрессорные машины, проточная часть, рабочее колесо, направляющий аппарат, лабиринтные уплотнения,

T-S диаграмма процессов, критическое число оборотов вала, промежуточные и концевые холодильники компрессоров, тормозной нагнетатель, турбоагрегаты; объемные машины низкотемпературной техники, подача, расход рабочего тела; КПД;

эффективная и индикаторная мощности, идеальный компрессор и детандер;

теоретический цикл;

коэффициент подачи;

отсечка впуска и выпуска;

мертвый объем;

параметры индикаторной диаграммы;

циклы работы детандера и компрессора; перетечки газа через разные по форме щели;

системы смазки механизмов движения;

охлаждение компрессоров

3.	Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Профессиональные компетенции:

- (ПК-14) способностью  формулировать цели проекта решения задач, выбирать критерии и показатели, выявлять приоритеты решения задач;

- (ПК-16) способностью к участию в проектировании основного оборудования атомных электростанций, термоядерных реакторов, плазменных и других энергетических установок с учетом экологических требований и обеспечения безопасной работы.

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:  а) расширительные и компрессорные машины;

б) основные виды процессов в компрессорах;

Уметь: а) вести расчет циклы работы детандера и компрессора;

Владеть: а) практическими навыками эксплуатации машин низкотемпературной техники;

б) практическими навыками техники безопасности при эксплуатации машин низкотемпературной техники.