#### АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Дисциплина	Б.3ДВ.4 «Холодильные машины и установки»

Направление подготовки	 140700.62 (14.03.01) «Ядерная энергетика и теплофизика»

(шифр)		(наименование)

Программа подготовки		«Техника и физика низких температур»

Квалификация (степень) выпускника			БАКАЛАВР

Кафедра-разработчик рабочей программы техника и физика низких температур

- Цели освоения дисциплины

Подготовка   специалистов (инженеров)   для     профессиональной   деятельности  в  области проектирования холодильников,  расчета, проектирования, эксплуатации,  монтажа, технического  обслуживания  и   ремонта компрессионных, абсорбционных и воздушных холодильных машин и установок. Получение студентами знаний теоретических основ процессов и аппаратов холодильных установок; получение студентами знаний основ теплотехнического и калорического расчета  охлаждаемых    помещений,    расчета    и    подбора    оборудования холодильных станций, выбора способа охлаждения помещений и аппаратов; получение студентами знаний изоляционных материалов и их свойств, а также умение рационально конструировать ограждения холодильных сооружений; получение  студентами  расчетно-конструкторских  навыков  по расчету и проектированию холодильных установок; получение студентами умений свободно разбираться в существующих схемах холодильных установок и выбору рационального способа охлаждения; получение студентами знаний основ по эксплуатации холодильных установок, особенно на нерасчетных режимах работы; получение студентами знаний и владения основными вопросами производства водного и сухого льда, способами безмашинного охлаждения помещений, схемами и особенностями отечественных холодильных установок и холодильного транспорта; получение студентами знаний по основам проведения монтажных работ и  ремонту узлов холодильных установок; получение студентами   знаний   по   основам   безопасной   эксплуатации  холодильных установок; получение студентами знаний по энергосберегающим холодильным системам.

2. Содержание дисциплины «Холодильные машины и установки»

Предмет и задачи дисциплин. Понятие о холодильных установках. Их классификации.

Холодильные компрессоры. Типы компрессов. Компрессоры объемного сжатия

Идеальный цикл паровой холодильной машины. Теоретический цикл ПХМ.

Методы сокращения потерь в цикле ПХМ.

Действительный цикл ПХМ. Практические схемы одноступенчатых паровых холодильных машин, их автоматизации

Характеристики одноступенчатой ПХМ.

Цикл ПХМ с двухступенчатым сжатием и однократным дросселированием.

Практические схемы ПХМ с двухступенчатым сжатием, их автоматизации

Практические схемы многоступенчатых паровых холодильных машин. Особенности схем ПХМ с применением турбомашин, их автоматизации

Каскадные паровые холодильные машины.

Общая характеристика холодильных агентов и их классификация. Влияние утечки однокомпонентных зеотропных и азеотропных хладагентов холодильных систем

Агрегатирование паровых холодильных машин.

Пароэжекторные холодильные машины. (ПЭХМ).

Абсорбционной холодильной машины. (АХМ).

Газовые холодильные машины. (ГХМ).

Общий порядок проектирования промышленных предприятий. Определение основных

размеров помещений холодильника.

Установление температуры и влажности воздуха в охлаждаемых помещениях. Параметры состояния воздушной среды внутри охлаждаемого помещения. Равновесная температура воздуха в охлаждаемом помещении.

Назначение изоляции охлаждаемых помещений, аппаратов и трубопроводов. Свойства теплоизоляционных материалов.

Калорический расчет теплопритоков. Причины изменения теплового потока от объекта охлаждения.

Способы охлаждения камер

Понятие о схемах. Виды схем по роду циркулирующего вещества. Требования, предъявляемые к схемам холодильных установок.

Смазочное масло в системе холодильной установки. Типы маслоотделителей и способы их влияния. Влияние примесей воды на работу холодильной установки. Методы уменьшения содержания воды в системе. Воздух в системе холодильной установки. Влияние примесей воздуха на работу холодильной установки.

Прямоточная и оборотная система водоснабжения. Сравнение различных систем отвода теплоты. Градирни. Брызгальные бассейны. Вентиляторные градирни.

Тепловой расчёт охладителя. Степень совершенства работы охладителей воды. Физические свойства водного льда. Способы промышленной заготовки естественного льда.

Производство и применение сухого льда. Физические свойства твёрдой двуокиси углерода.  Домашние (бытовые) холодильники. Требования предъявляемые к домашним холодильникам и их классификация.

Холодильные установки торговых предприятий. Железнодорожный холодильный транспорт Морской и речной холодильный транспорт. Автомобильный холодильный транспорт

Организация монтажных работ. Проверка и центровка весов оборудования на соосность.

Монтаж компрессоров.

Монтаж теплообменных аппаратов и вспомогательного оборудования. Оптимальный режим и регулирование работы холодильной установки. Основные параметры работы холодильной установки. Взаимосвязь параметров при работе холодильных установок в нерасчетных условиях. Динамические режимы работы холодильных установок и агрегатов.

Организация ремонта.

Основные понятия надежности.

Особенности ремонта турбокомпрессорных агрегатов. Испытание одноступенчатой паровой фреоновой холодильной машины с непосредственной системой охлаждения.

Характеристики основных элементов и регулирование холодильной машины.

Определение тепловой характеристики конденсатора.

Определение тепловой характеристики испарителя.

Обзор конструкций тепловых теплообменных аппаратов.

Обзор конструкций вспомогательных аппаратов.

Конструкции аппаратов АХМ и ПЭХМ.

Изучение устройства и работы бытового компрессорного холодильника

Расчетно-экспериментальное определение коэффициента теплопередачи в кожухозмеевиковом холодильнике

Исследование теплового состояния элементов бытового холодильника при циклической работе

Исследование работы абсорбционного домашнего холодильника

Изучение конструкции и работы малой холодильной установки с открытым агрегатом типа ФАК

Испытание малой холодильной установки

Экспериментальное определение коэффициента теплопроводности изоляционных материал

Монтаж и центровка холодильного поршневого компрессорного агрегата

Определение температурно-энергетических показателей бытового холодильника

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Профессиональные компетенции:

- (ПК-14) способностью формулировать цели проекта решения задач, выбирать критерии и показатели, выявлять приоритеты решения задач.

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) Знать:  а) Понятия: холодильная машина, холодильная установка, хладагент, хладоноситель, оптимальный, расчетный и нерасчетный режим работы, процесс кипения, процесс конденсации, генератор холода, испаритель, конденсатор, ректификатор, отделитель жидкости, промежуточный сосуд, переохладитель, компрессор, детандер, холодильный цикл, теплоизоляция, гидроизоляция, абсорбер, адсорбер, перегретый пар, насыщенный пар, зона конденсации в изоляции, физический и моральный износ оборудования, текущий, средний и капитальный ремонт;

б) физические принципы получения низких температур;

в) типы   холодильников   и   их   особенности,   основы   проектирования   холодильных предприятий;

г) расчет теплопритоков в охлаждаемые помещения, свойства изоляционных материалов и изоляционных ограждений;

д) влияние   примесей   к   холодильному   агенту   на   работу   холодильной   установки; рациональный выбор оборудования машинных отделений;

2) Уметь: а) рассчитать цикл и построить диаграммы в координатах lgP -i и T-S.

б) выбрать схему холодильной установки.

в) выполнять тепломассообменные, конструктивные, гидравлические и прочностные расчеты   аппаратов холодильной  установки,    в    том    числе    с    использованием информационных технологий;

г) выполнять  термогазодинамический и прочностной  расчет  компрессора холодильной машины и ее элементов, в том числе и с использованием информационных технологий;

д) проводить теплотехнические испытания холодильной установки с использованием стандартных измерительных приборов и получать экспериментальные характеристики её работы на различных режимах.

3) Владеть: а) способами охлаждения помещений и выбор схем холодильных установок;

б) основами эксплуатации холодильных установок. Основы автоматизации.  Оптимальный режим и регулирование работы холодильной установки;

в) технико-экономические показателями и ведением отчетности по эксплуатации холодильных установок;

г) основами износа, ремонта и надежности холодильного оборудования.