#### АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Дисциплина	Б3.ДВ.2 «Основы теории кондиционирования воздуха»

Направление подготовки	 140700.62 (14.03.01) «Ядерная энергетика и теплофизика»

Программа подготовки	  «Техника и физика низких температур»

Квалификация (степень) выпускника			БАКАЛАВР

Кафедра-разработчик рабочей программы техника и физика низких температур

- Цели освоения дисциплины «Основы теории кондиционирования воздуха»

Формирование знаний в области теории кондиционирования.

2. Содержание дисциплины  «Основы теории кондиционирования воздуха»

история и возникновение систем кондиционирования воздуха;

параметры воздуха: температура, влажность, давление, содержание кислорода и примесей;

i-d диаграмма влажного воздуха;

определение тепло- и влаговыделений в объектах кондиционирования;

определение минимальные потребности подаваемого воздуха;

рециркуляционный воздух;

основные рабочие процессы в системах кондиционирования;

сухие и влажные воздухоохладители; воздушные фильтры;

воздухонагреватели;

вентиляторы;

глушители шума.

3.	Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Профессиональные компетенции:

- (ПК-19) способностью выбирать оборудование для замены в процессе эксплуатации и оптимальные режимы его работы.

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) Знать:  а) основные системы кондиционирования;

б) взаимосвязь между физическими и химическими процессами при кондиционировании;

2) Уметь: а) определять  минимальной потребности подаваемого воздуха;

б) проектировать энергетические установки с учетом применяемого топлива;

в) пользоваться расчетными методами анализа эффективности процессов кондиционирования;

3) Владеть: а) эксплуатации систем кондиционирования;

б) техники безопасности при эксплуатации систем кондиционирования, входящих в систему СКВ.