#### АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Дисциплина	Б.2В6.   «Тепломассообмен»

Направление подготовки		140700.62 (14.03.01) «Ядерная энергетика и теплофизика»

(шифр)		(наименование)

Программа подготовки		«Техника и физика низких температур»

Квалификация (степень) выпускника			БАКАЛАВР

Кафедра-разработчик рабочей программы техника и физика низких температур

- Цели освоения дисциплины

Теоретическая и практическая подготовка будущих специалистов по методам передачи и использования теплоты в такой степени оптимизации, чтобы они могли выбирать и при необходимости могли эксплуатировать необходимое теплотехническое оборудование отраслей народного хозяйства в целях максимальной экономии топливно-энергетических ресурсов и материалов, интенсификация технологических процессов и выявления использования вторичных энергоресурсов.

Формирование у студентов: знаний основ преобразования энергии и законов тепло- массообмена, термодинамических процессов и циклов, свойств существенных для отрасли рабочих тел, горения, энерготехнологии, энергосбережения, расчета теплообменных аппаратов, способов теплообмена, принципа действия и устройства теплообменных аппаратов, теплосиловых установок и других теплотехнических устройств применяемых в отрасли, систем теплоснабжения; умения рассчитывать состояния рабочих тел термодинамические процессы и циклы, теплообменные процессы, аппараты, определять меры по тепловой защите и организации систем охлаждения, рассчитывать и выбирать рациональные системы теплоснабжения.

2. Содержание дисциплины «Тепломассообмен»

Основные положения теории теплопроводности.

Конвективный теплообмен. Основные понятия и определения. Дифференциальные уравнения теплообмена.

Основы теории подобия.

Конвективный теплообмен при фазовых превращениях

Теплообмен при вынужденном движении, при естественной конвекции, при поперечном омывании труб

Теплообмен излучением.

Теплопередача.

Основы расчета теплообменных аппаратов.

Основы массообмена

3.	Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Профессиональные компетенции:

- (ПК-7) Способность формировать законченное представление о принятых решениях и полученных результатах в виде отчета с его публикацией (публичной защитой).

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) Знать: а) основные законы преобразования энергии и законы тепло- и массообмена;

б) методы экспериментального и расчетно-теоретического исследования тепловых процессов, создания экспериментальных установок и программ расчета количественных характеристик на ЭВМ;

в) принцип действия и устройство теплообменных аппаратов, теплосиловых установок и других теплотехнических устройств, применяемых в отрасли;

г) основные способы энергосбережения;

д) связь теплоэнергетических установок с проблемой защиты окружающей среды;

2) Уметь: а) планировать и выполнять экспериментальные исследования;

б) проводить расчетно-теоретические исследования тепловых процессов;

в) проводить тепло-гидравлические расчеты теплообменных аппаратов;

г) рассчитывать и выбирать рациональные системы теплоснабжения, преобразования и использование энергии, рациональные системы охлаждения;

д) рассчитывать тепловые режимы энергоустановок, их узлов и элементов;

3) Владеть: а) достижениями науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте в соответствующей области знания;

б) информацией о современных энергоресурсах Земли и перспективах их реального использования;

в) методами обеспечения экологической безопасности энергетических установок;

г) современными  графическими компьютерными системами.