#### АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Дисциплина	Б3.В4 «Объемные компрессоры для холодильных машин»

Направление подготовки	       140700.62 (14.03.01) «Ядерная энергетика и теплофизика»

Программа подготовки	        «Техника и физика низких температур»

Квалификация (степень) выпускника			БАКАЛАВР

Кафедра-разработчик рабочей программы техника и физика низких температур

- Цели освоения дисциплины «Объемные компрессоры для холодильных машин»

Целью преподавания дисциплины "Объемные компрессоры для холодильных машин" является изучение широко распространенных в холодильной технике компрессоров, принципов их действия, областей предпочтительного использования различных типов компрессоров, термодинамических, газодинамических и динамических основ их расчета и проектирования, основ их эксплуатации и регулирования  производительности.

2. Содержание дисциплины «Объемные компрессоры для холодильных машин»

Идеальная и теоретическая ступени  объемной машины

Конструктивные схемы, элементы конструкций и принцип действия поршневых компрессорных машин

Действительный цикл реальной ступени поршневого компрессора

Многоступенчатое сжатие газа поршневыми компрессорами

Динамика поршневых машин

Однороторные компрессорные машины объемного сжатия

Многороторные компрессорные машины объемного сжатия

3.	Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Профессиональные компетенции:

- (ПК-15) способностью  разрабатывать проекты узлов аппаратов новой техники с учетом сформулированных к ним требований, использовать в разработке технических проектов новые информационные технологии;

- (ПК-16) способностью к участию в проектировании основного оборудования атомных электростанций, термоядерных реакторов, плазменных и других энергетических установок с учетом экологических требований и обеспечения безопасной работы.

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) Знать:  а) типы, схемы и принципы работы компрессорных машин;

б) термодинамические и газодинамические основы процессов холодильных компрессорных машин;

в) основные методики выполнения динамических и прочностных расчетов;

г) методы экспериментального и расчетно-теоретического исследования компрессорных машин;

д) методы безопасной эксплуатации компрессорных машин.

2) Уметь: а ) правильно подобрать тип машины;

б) выполнить   расчет её параметров;

в) произвести термодинамический, динамический и конструктивные расчеты компрессорной машины и ее элементов.

3) Владеть: а) умением   планировать и выполнять экспериментальные исследования.